PLAN MCT-UPV. DIAGNÓSTICO INICIAL: CENTROS Y DEPARTAMENTOS (En el resumen del archivo debe escribirse la denominación del trabajo en el espacio reservado a título)

INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA

julio 1998

Índice

1. CENTROS

1.1. ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

1.2. EDIFICIOS QUE INTEGRAN LOS CENTROS

1.3. SUMINISTROS Y COMPRAS, CRITERIOS DE SEGURIDAD

1.4. INSTALACIONES, CRITERIOS DE SEGURIDAD

1.5. OBRAS

1.6. MANTENIMIENTO

1.7. EMERGENCIAS

1.8. RELACIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS

1.9. POSIBLES RIESGOS, PELIGROS O ACCIDENTES. CARENCIAS.

1.10. NORMATIVA O PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD APLICADOS

1.11. NECESIDADES

2. DEPARTAMENTOS

2.1. RIESGOS O FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS

2.2. NECESIDADES DE FORMACIÓN

ANEXO I

ANEXO II

ESCUELA DE INFORMÁTICA

FACULTAD DE INFORMÁTICA

EUIT AGRÍCOLA

ETSI TELECOMUNICACIONES

ETSI INDUSTRIALES

EUTI INDUSTRIAL

ETSI AGRÓNOMOS

ETSI CAMINOS

ETS ARQUITECTURA

FACULTAD DE BELLAS ARTES

EU ARQUITECTURA TÉCNICA

EU DE GANDÍA

EPS DE ALCOY

ETSI GEODÉSICA, CARTOGRÁFICA Y TOPOGRAFÍA

ANEXO III

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA VEGETAL

DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA

DEPARTAMENTO DE CIENCIA ANIMAL

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

DEPARTAMENTO DE DIBUJO

DEPARTAMENTO DE ESCULTURA

DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN (DIC)

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DEL TERRENO (DIT)

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA (DIEL)

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA (DIEO)

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y NUCLEAR

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA RURAL Y AGROALIMENTARIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TEXTIL Y PAPELERA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS (DMMT)

DEPARTAMENTO DE MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS

DEPARTAMENTO DE PINTURA (DP)

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN VEGETAL (DPV)

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA (DQ)

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (DTEA)

DEPARTAMENTO DE TERMODINÁMICA APLICADA

ANEXO

1. centros

La información que a continuación se expone se ha obtenido mediante entrevistas mantenidas con los directores/decanos o con los subdirectores/vicedecanos de infraestructuras de todos los centros de la UPV. Se ha seguido el modelo de entrevista que figura en el Anexo 1; los resultados particulares de cada entrevista figuran en el Anexo II.

A continuación se listan los 14 centros docentes de la Universidad Politécnica de Valencia, junto con las siglas con las que se denominarán en lo sucesivo en este informe.

Escuela Universitaria de Informática (EI)

Facultad de Informática (FI)

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola (EUITA)

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones (ETSIT)

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII)

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial (EUITI)

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA)

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ETSIC)

Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA)

Facultad de Bellas Artes (FBBAA)

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica (EUAT)

Escuela Universitaria de Gandía (EU de Gandía)

Escuela Politécnica Superior de Alcoy (EPS de Alcoy)

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Geodésica, Cartografía y Topografía (ETSIGCT)

1.1. Organización y personal

En general, el personal de que disponen los centros pertenece a los siguientes grupos:

a) Personal de administración.

Bedeles, conserjes u ordenanzas.

Personal de servicios informáticos (aulas informáticas)

Personal de mantenimiento.

Personal de bibliotecas o centros de documentación.

Personal de servicio de laboratorios.

La tabla siguiente recoge el nº de personas de cada grupo asignada a los centros.

TABLA 1.1

| Centro | a) | b) | c) | d) | e) | f) | total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E.I. | 6 | 5 | 2 | 1 |
|  | 14 |
| F.I. | 5 | 4 | 2 |
| 11 |
| ETSII | 8 | 9 | 2 | 2 |
|  | 21 |
| EUITI | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 14 |
| ETSIA | 5 | 6 | 2 | 1 |
|  | 14 |
| EUITA | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| ETSA | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 |
| 20 |
| EUAT | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 1 | 13 |
| FBBAA | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 13 |
| ETSIC | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 17 |
| ETSIT | 5 | 5 | 2 | 1 |
|  | 13 |
| EPS ALCOY | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 19 |
| EU GANDÍA | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 6 | 18 |
| ETSI G.C.T | 4 | 4 | 1 |
| 9 |
| TOTAL | 69 | 81 | 24 | 13 | 16 | 9 | 212 |

En la EPS de Alcoy hay además un técnico de educación física y un encargado de relaciones exteriores. El técnico de laboratorio de este centro se encarga en realidad del mantenimiento de las aulas informáticas.

La Facultad de Informática y la EU de Gandía no tiene asignado personal de mantenimiento, en el primer caso el centro no alcanza el tamaño mínimo necesario para requerir un técnico de mantenimiento propio, al no haber en los locales del centro dependencias o laboratorios de ningún departamento, en el segundo caso no ha sido restituido un puesto de mantenimiento que existía anteriormente (aunque esta situación parece que va a ser permanente).

La EUITA, la EU de Gandía y la EUAT disponen de personal de servicio de laboratorio directamente asignado al centro, que dan servicio a los laboratorios de los departamentos aunque no dependen de éstos; en los dos primeros casos parece que esto obedece a la ubicación de los centros fuera del Campus principal de la UPV, al no poder disponer los departamentos de técnicos suficientes para todas las sedes.

Además, cabe citar que la ETSIC, la ETSA y la EPS de Alcoy tienen personal laboral de limpieza asignado directamente, formado por los últimos restos de este tipo de personal que quedan después de contratar este servicio a una empresa especializada, en estos centros trabaja simultáneamente personal de limpieza de la contrata externa.

Todo este personal depende funcionalmente del centro al que dan servicio, aunque orgánicamente puedan depender de los diversos servicios generales a que están adscritos. Esta dependencia orgánica o funcional no está bien delimitada en muchos casos, así por ejemplo en la ETSIA y en la ETSIC la dirección considera que la dependencia del centro es total, en la FBBAA consideran que la dependencia es total salvo para operadores de aulas informáticas y personal de biblioteca, en que hay dependencia orgánica de sus respectivos servicios generales.

En ningún centro se tiene conocimiento de que exista una disposición que regule la asunción de funciones relacionadas con la seguridad o la prevención por parte de la dirección de los centros o de sus empleados. Sin embargo, en muchos de los centros el director o el subdirector de infraestructuras dan por supuesto que deben asumir estas funciones (así lo han manifestado en 9 de los centros); en algunos casos la dirección expone que no pueden asumir estas funciones puesto que no hay regulación en este sentido. Por regla general no se atribuye al personal asignado al centro ninguna función relacionada con la seguridad, aunque en algunos casos se considera que ordenanzas, conserjes e incluso personal de mantenimiento sí pueden tener implicación en tareas relacionadas con la seguridad (así lo entienden en 3 centros). Las funciones asumidas están relacionadas fundamentalmente con los problemas de evacuación y de emergencia.

Los mecanismos de decisión o de propuesta de obras, cambios de instalaciones, compras, etc. varían con el centro. Para obras o cambios importantes de las instalaciones, en algunos casos está regulado que se haya de tomar el acuerdo en la permanente del centro o en la junta de gobierno (ETSIT, ETSA, ETSIC), también se suele hacer así si afectan a departamentos o a vías de circulación o evacuación. En otros centros la dirección (o subdirección de infraestructuras) puede tomar autónomamente estas decisiones si son obras de poca entidad, y casi siempre para el cambio de instalaciones. Los centros no realizan subcontratas en ningún caso.

1.2. Edificios que integran los centros

La Práctica totalidad de los centros docentes tienen dependencias de los departamentos en los edificios que gestionan. La única excepción es la FI, en la que no hay despachos ni laboratorios de los departamentos en su edificio principal, ni en el área asignada a este centro en la Fase I de la UPV (pasillo 4).

En la mayoría de los centros, los edificios albergan simultáneamente dependencias propias de los centros y de los departamentos, excepto en los casos de la ETSII, que tiene asignados varios edificios importantes ocupados totalmente por uno o varios departamentos (edificios de química, de ingeniería química y nuclear, ingeniería electrónica, organización de empresas, termodinámica y máquinas y motores térmicos), y la ETSIC (dos talleres pesados). La Facultad de Bellas Artes tiene varios barracones o construcciones prefabricadas con instalaciones de departamentos (dos de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, uno de Pintura y la “Jaula” de Escultura). La EUITA tiene dos fincas de cultivo arrendadas, en una de ellas, la de Godelleta, hay edificación. Los invernaderos y las granjas están asignados a la ETSIA, aunque en la práctica están gobernados por los departamentos que los usan.

En el edificio de la Fase I de la UPV, que está ocupado mayoritariamente por la EUAT, hay dos áreas asignadas directamente a los departamentos de matemáticas y de física, sin dependencia de ningún centro.

Aunque en principio la gestión de los edificios está asignados a los centros, hay conflictos en algunos locales o edificios ocupados por determinados departamentos, que actúan sobre los mismos (obras o cambios de instalaciones) sin control de los centros.

Existen varios centros de transformación en los centros (de 20kv a baja tensión), hay una pequeña caldera de gas para calefacción en el interior de la Facultad de Informática y otra mayor en la terraza de la Escuela Universitaria de Informática; todas estas instalaciones son gestionadas por los servicios generales de la UPV. Otras instalaciones de interés pueden ser las casetas de gases (presentes en edificios de la ETSII y la ETSIC), que son gestionadas por los departamentos a los que dan servicio, y grupos electrógenos en la EUITI (mantenimiento del técnico del centro) y en la EPS de Alcoy.

En todos los centros hay aulas informáticas gestionadas directamente por el centro.

El resto de los locales de tipo “técnico” son laboratorios y talleres que dependen de los departamentos, no de los centros. Como excepción, en la EPS de Alcoy hay un taller de diseño dependiente del centro, en la que los alumnos construyen maquetas metálicas, con sierras y otras pequeñas máquinas. También puede considerarse excepcional la situación de la EU de Gandía, en que la titularidad de los laboratorios es del centro, aunque la gestión efectiva es compartida con los departamentos.

1.3. Suministros y compras, criterios de seguridad

Las compras habituales de los centros son: material de oficina, material audiovisual, material informático, repuestos para mantenimiento, material de limpieza (aparte de la subcontrata) y mobiliario. Se compra material de limpieza sólo para el personal laboral de limpieza directamente asignado a algunos centros.

Como excepción, la EPS de Alcoy realiza compras de máquinas y elementos de su taller de diseño de manera autónoma. También la EU de Gandía es en cierto modo una excepción, realiza compras de los elementos de sus laboratorios, que dependen directamente del centro, aunque las peticiones de compra y selección del material se realizan en los departamentos.

Salvo para el mobiliario, no existen criterios de seguridad que afecten a estas compras, ni siquiera en el material informático o audiovisual. Sólo se utilizan pliegos de compra de gerencia para partidas de más de 2.000.000 pts (ETSIT). Los criterios de selección son el precio o la confianza en el suministrador o la marca. En algunos centros (EU de Gandía, EUITA) conocen la existencia del marcado “CE”, pero no siempre se utiliza (en la EU de Gandía priman criterios económicos al menos en la compra de material informático).

Casi todo el mobiliario se encarga al VIS, siempre en el caso de partidas importantes, aunque en muchas ocasiones se pueden hacer compras de pequeñas partidas de manera autónoma si el plazo de servicio del VIS no se juzga adecuado, en la mayoría de los casos acudiendo a los suministradores generales de la UPV. Casi todos los centros, aunque no todos (EUAT, EU de Gandía, ETSIC), conocen y utilizan de alguna manera el pliego de prescripciones técnicas para la compra de mobiliario de la UPV. Algunos centros manifiestan que existen problemas de plazos de servicio del VIS, aunque este tiempo se acorta cuando hay concurso abierto; algún centro ha manifestado que los problemas de plazos de servicio del VIS desaparecen si se planifica la petición con antelación suficiente.

Algunos centros manifiestan que realizan compras de mobiliario o elementos relacionados que no están descritos en el pliego de prescripciones técnicas de compra de mobiliario, y en los que deberían fijarse criterios de seguridad (p.ej. que fuera material ignífugo), sobre todo para la compra de cortinas de oscurecimiento de aulas y para butacas de salones de actos y de grados.

1.4. Instalaciones, criterios de seguridad

Muchos centros tienen cierta autonomía para realizar cambios de instalaciones de pequeña entidad por su cuenta, contratando externamente a un instalador (que suele ser instalador autorizado).

Hay determinados centros que, por número de alumnos o por la extensión de sus instalaciones, disponen de una partida presupuestaria para estos gastos muy reducida, de manera que siempre acuden al VIS (FI, EUAT, ETSIGCT, EUAT). En otros casos se ha decidido desde el centro que las partidas no se utilicen para cambios de instalaciones (FBBAA, ETSIT, EI). Algunos centros realizan frecuentes contrataciones autónomas de instalaciones, bien porque su partida presupuestaria se lo permite (ETSII) o por ser centros alejados del Campus principal de la UPV (EPS de Alcoy y EU de Gandía).

En los cambios de instalaciones no suele solicitarse permiso al VIS, ni siquiera informar de los cambios o solicitar apoyo técnico. Tampoco suele existir pliego de prescripciones técnicas ni contrato tipo (salvo en la ETSII en instalaciones eléctricas, en que se hace cumplir el pliego de la UPV).

1.5. Obras

Muchos centros tienen cierta autonomía para realizar pequeñas obras por su cuenta, aunque este aspecto siempre está limitado por cuestiones presupuestarias y se intenta acudir al VIS para así evitar el desembolso económico.

En algunos centros que, por número de alumnos o por la extensión de sus instalaciones, disponen de una partida presupuestaria para estos gastos muy reducida, de manera que siempre acuden al VIS (FI, EUAT, ETSIGCT, EUAT). En otros casos se ha decidido desde el centro que las partidas presupuestarias no se utilicen para obras (ETSIA, EI).

No es normal utilizar un contrato tipo o pliegos de prescripciones técnicas por ser obras de pequeña entidad, en algunos casos se acude a la selección de entre tres ofertas, pero lo más normal es acudir a contratistas de confianza que ya trabajan para la UPV.

En el caso de obras es habitual informar al VIS, o solicitar apoyo técnico, pero no siempre se hace.

En determinados centros la realización de obras está regulada, debiendo decidirse siempre su realización en la permanente del centro o en la junta de gobierno (ETSIT, ETSIA), o al menos cuando afecten espacios comunes o vías de circulación (ETSA, ETSIC). En otros casos esta regulación no existe o no es efectiva, existiendo departamentos que realizan obras sin informar al centro o imponiéndole sus criterios (EI, ETSII). Ha habido conflictos con los departamentos que pretendían hacer obras que afectaban a vías de evacuación, en ocasiones el centro ha podido limitar su realización por la vía de trasladar las responsabilidades de las consecuencias de la obra a los responsables del cambio (ETSIT), en otros casos en la permanente del centro se han autorizado obras problemáticas, a pesar de la oposición de la dirección, y se ha debido solucionar por otra vía las consecuencias negativas de las obras (ETSA).

1.6. Mantenimiento

Con excepción de la Facultad de Informática y de la EU de Gandía, todos los centros disponen de personal de mantenimiento asignado, que además cuenta con un pequeño taller con un banco de trabajo y herramientas.

Cuando hay técnico de mantenimiento en un centro, éste debe dar a los departamentos el mismo tipo de servicio que presta a los locales generales del centro, es decir, pequeñas reparaciones de electricidad, cerrajería o fontanería, y pequeños cambios de instalación eléctrica. El mantenimiento de la fontanería no suele estar bien resuelto por el personal de los centros, acudiéndose a los servicios del VIS o a los de fontaneros externos.

En general, no existe plan de mantenimiento de las instalaciones en que pueda incluirse algún aspecto de seguridad, tan sólo el mantenimiento general que da la UPV (instalación eléctrica, gas, ascensores, extintores, etc.). Algunos centros (ETSII, ETSIC, FBBAA) planifican revisiones periódicas de sus instalaciones, que efectúan los técnicos de mantenimiento, para tener constancia de los defectos.

1.7. Emergencias

Sólo existen planes de emergencia y evacuación en la ETSA y en la ETSIA, aunque de naturaleza diferente.

En la ETSA se han estudiado las vías de evacuación y los medios existentes, colocándose carteles y planos indicadores, pero el personal con tareas asignadas en caso de evacuación es limitado y no siempre está presente (dirección y los ordenanzas o conserjes).

En la ETSIA se está poniendo en marcha un plan experimental de emergencias, que incluye no sólo la colocación de planos de los itinerarios de evacuación y de los medios existentes, sino también la asignación de responsabilidades en caso de emergencia y la realización de simulacros.

En casi todos los centros se han estudiado los problemas de las salidas y puertas de emergencias o han realizado o solicitado modificaciones en las salidas, pero más como acciones aisladas que no como parte de un plan general de emergencias. Algunos centros (ETSIA, FBBAA) manifiestan que la UPV debería disponer de personal que diera apoyo técnico a los centros para resolver los problemas asociados a las salidas y puertas de emergencia, o se encargara directamente de acometer los cambios necesarios.

Casi todos los centros han establecido procedimientos para la apertura y cierre de puertas de salida, fijando las puertas que han de abrirse y regulando el horario de apertura y cierre. En cualquier caso hay varios centros en que no permanecen abiertas todas las puertas, debido a que ha habido problemas de robos o a falta de directrices claras (ETSA, ETSIT, EUITI, ETSIC, EUAT, EU de Gandía).

También casi todos los centros se han ocupado de mantener las vías de circulación exentas y abiertas, aunque ha habido problemas por obstrucción de las vías de circulación debido a obras realizadas por los departamentos (ETSII, ETSA, ETSIC).

En casi todos los centros hay información sobre la capacidad de los locales, pero está basada en la información práctica de los puestos existentes en la actualidad, no en un estudio de seguridad; esta información se utiliza para hacer la programación de los grupos a principio de curso. En algún centro reciente figura en el proyecto original del edificio la capacidad de los locales (ETSIT); en la EUITA se ha realizado una auditoría interna sobre la capacidad de las aulas. En algunos centros (ETSIA) dicen seguir las recomendaciones de la Conserjería de Educación para establecer la capacidad de las aulas. En ningún centro hay señalización del aforo máximo en los locales ni se han dado instrucciones para no sobrepasarlo.

1.8. Relación con los departamentos

Por regla general los centros tienen llaves de todos los locales, incluido los de los departamentos, salvo hay algunas excepciones que han planteado conflictos (EI, ETSA, ETSII, ETSIC y FBBA), debido a que no hay regulación clara en este sentido o mecanismos para obligar a su cumplimiento. Tienen regulada esta obligación la EUITA, FBBAA (con incumplimiento de algunos departamentos), y la EU de Gandía.

En general se entiende que la titularidad de los locales es de los centros, que tienen cedido el uso a los departamentos, debiendo éstos informar y pedir permiso para realizar obras o cambios de instalaciones. Sin embargo, esto no siempre está bien establecido, así varios departamentos han actuado con completa autonomía en las áreas en que tienen instalaciones (ETSII, EI y ETSA). En otros centros (EUITA, EUITI, EUAT, EPS de Alcoy) los departamentos tiene relativa autonomía, pero solicitan permiso al centro o le comunican las obras que quieren realizar, sobre todo para intentar conseguir fondos. Hay varios centros que han regulado la necesidad de que las obras o cambios de instalaciones se discutan y autoricen en algún órgano de gobierno del centro (ETSIT, ETSIA, EU de Gandía), al menos cuando puedan afectar a áreas comunes (ETSA, ETSIC, FBBAA), aunque no siempre ha sido posible ejercer este control.

El control de las obras de los departamentos por parte de los centros puede crear conflictos personales, al no ser permanentes los cargos directivos ni haber una figura superior de la Universidad que pueda imponer su criterio.

1.9. posibles riesgos, peligros o accidentes. Carencias.

Ningún centro manifiesta haber tenido accidentes o incidentes dignos de consideración asociados a sus instalaciones.

Un gran número de centros docentes expresan preocupación por la carencia de planes de emergencia y evacuación, tanto en los centros docentes como en general en la UPV.

Son relativamente frecuentes las quejas sobre instalaciones eléctricas, en algunos casos por graves problemas de seguridad debido a la carencia de tomas de tierra (EUITA), y en general por sobrecargas. Algunos riesgos eléctricos están asociados a goteras o a deficiencias de la fontanería que pueden afectar a la instalación eléctrica (FBBAA, ETSIC).

También se presentan algunos casos de riesgo por caída de objetos desprendidos: peligro de caída de las ventanas abatibles en los edificios de la Fase II de la UPV (por corrosión de las sujeciones); caída de los falsos techos en la Fase I de la UPV; riesgo de caída de una cristalera en el edificio departamental de la ETSII; riesgo de caída de los cristales de los invernaderos de las ETSIA.

En el Anexo II se recogen las carencias manifestadas de cada centro.

1.10. Normativa o procedimientos de seguridad aplicados

El nivel de información sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es escaso en los centros docentes, la mayoría de los entrevistados conoce esta Ley a raíz de las noticias generadas por este proyecto.

La única normativa de seguridad aplicada es el NBE-CPI-96, y sólo en algunos centros docentes en los que tiene contacto profesional con esta normativa (ETSA, ETSII, ETSIC) o porque la han consultado para resolver algún problema relacionado con las salidas de emergencia.

El único procedimiento de seguridad existente en algunos centros es la regulación de la necesidad de mantener abiertas las salidas para facilitar las evacuaciones, para ello se han hecho algunos estudios y se han dado instrucciones a los conserjes.

1.11. Necesidades

En las tablas siguientes se muestran las necesidades de formación que manifiestan tener los Centros. En la Tabla 1.3 se muestra además el tipo de personal que debe recibir esta formación, haciendo referencia a la Tabla 1.2 para especificar el tipo de formación que necesita cada colectivo.

TABLA 1.2. TIPO DE FORMACIÓN DEMANDADA POR LOS CENTROS

|  | EUI | FI | EUITA | ETSIT | ETSII | EUITI | ETSIA | ETSIC | ETSA | FBBAA | EUAT | EU Gan. | EPS Alc. | ETSIGCT | nº |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) sin necesidades | X |
| X |
| 2 |
| b) sin definir |
| X |
| X |
|  | 1 |
| c) general en seg. hig. |
|  | X |
|  | X |
|  | X | X | 4 |
| d) emergencias, evacuación, incendios |
|  | X |
| X | X |
| X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| e) ergonomía |
| X |
|  | 1 |
| f) seg. eléctrica, y caídas |
|  | X |
| 1 |

TABLA 1.3. PERSONAL DE LOS CENTROS AL QUE DIRIGIR LA FORMACIÓN

|  | EUI | FI | EUITA | ETSIT | ETSII | EUITI | ETSIA | ETSIC | ETSA | FBBAA | EUAT | EU Gan. | EPS Alc. | ETSIGCT | nº |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dir. y Subd. Infr. |
| X b | X c | X b | X d | X d |
| X c d e |
| X d | X d |
| 8 |
| Téc. Mantenimiento |
|  | X c | X b | X d |
|  | X c | X f | X d |
|  | X c d |
| 7 |
| Conserjes y ordenanzas |
|  | X d |
| X d | X d |
|  | X d | X d | X d |
| X d | X c d | 8 |
| Administración |
| X b |
|  | X d | X c d | 2 |
| Téc. laboratorio |
|  | X c |
| 1 |
| Guardias de seg. |
|  | X d |
| 1 |
| Todo el personal |
| X d |
|  | 1 |
| Alumnos voluntarios |
| X d |
| X d | 2 |

La petición mayoritaria se centra en formación sobre evacuación, emergencias o incendios, también hay algunas peticiones de formación general en seguridad e higiene. Hay petición mayoritaria de formación para dirección y subdirección de infraestructuras, sobre todo en temas de evacuación, por ser el problema que más les afecta y sobre el que deben tomar decisiones organizativas, de inversión o realizar peticiones al VIS. También se demanda formación para el colectivo de conserjes y ordenanzas, en este caso siempre sobre evacuación, pero más como posibles participantes en una posible evacuación. Además se pide frecuentemente formación para los técnicos de mantenimiento de los Centros, aunque en este caso la naturaleza de la formación demandada es más variable.

En la EU de Gandía ya se han realizado cursillos de formación para el personal de dirección sobre emergencias y evacuación.

Acerca de las necesidades de información, no está bien definida la naturaleza de la información que necesitan aunque las peticiones de información mayoritarias se centran en aspectos generales y en algunos casos sobre ergonomía. La petición mayoritaria es que la información sea distribuida a personas concretas que tengan intereses específicos, sobre todo a la dirección de los centros, que se encargaría de distribuirla, y en menor medida a los técnicos de mantenimiento y a los conserjes; también hay algunas opiniones de que la distribución de información debe ser universal.

Aunque la existencia de una página WEB donde figura la información a distribuir se considera interesante, la mayoría de los entrevistados opina que debe complementarse con información concreta dirigida a personas determinadas mediante una lista de distribución, haciendo referencia al menos a la información relevante en cada caso y a su ubicación en la WEB.

Entre las sugerencias recogidas, pueden considerarse como más interesante la necesidad de contar con apoyo técnico especializado en el VIS que les ayude a resolver los problemas derivados de las salidas de emergencia o que se encargue directamente de resolver estos problemas. También puede ser de interés la sugerencia de contar con las delegaciones de alumnos para implantar los planes de evacuación.

2. DEPARTAMENTOS

Para el análisis de la situación en materia de seguridad laboral en los departamentos se ha recogido información a través de dos vías:

Inspección sistemática de locales

Entrevistas a los directores o subdirectores de infraestructuras de varios departamentos

Varios miembros del IBV participantes en este proyecto están visitando la totalidad de los locales de la UPV, aprovechando las visitas de inspección que el personal del VIS está realizando para implementar un Sistema de Información Geográfica (GIS). En estas visitas se averigua la titularidad de los locales y se toma nota de la naturaleza del local y de los factores de riesgos o posibles riesgos existentes.

Los departamentos con los que se han mantenido entrevistas son aquellos que cuentan con laboratorios o talleres que pudieran tener riesgos específicos. Los objetivos de este conjunto de entrevistas son más amplios que la mera identificación de riesgos, y sus resultados se ofrecerán en informes posteriores, sin embargo, se han utilizado las entrevistas para averiguar los factores de riesgo que los departamentos declaran tener en sus instalaciones, así como para identificar el conjunto de laboratorios y talleres que los departamentos declaran tener asignados. De hecho, una de las dificultades de partida para realizar el análisis de riegos es la carencia de información exacta y actualizada de los laboratorios y talleres existentes.

También mediante las entrevistas se han recogido las necesidades de formación de los departamentos, así como las necesidades de información, asesoramiento y apoyo técnico.

Para seleccionar los departamentos a investigar, se ha partido del listado de laboratorios docentes proporcionado por el Servicio de Estudios y Planificación de la UPV. Tras la revisión de esta información, se han seleccionado aquellos departamentos con tipos de laboratorios que pueden tener riesgos específicos, de manera que pueda ser necesario incluirlos en un plan de laboratorios. No se han considerado las aulas informáticas, audiovisuales, aulas de dibujo, de proyectos y similares. Sí se han incluido los denominados talleres en los que, por su denominación o pertenencia a ciertos departamentos, pueda sospecharse que se manejan disolventes, que pueda haber algún tipo de máquinas, o que se dé algún otro factor de riesgo específico. En concreto se han incluido los talleres de algunos departamentos de la Facultad de Bellas Artes.

En la tabla 2.1. figuran los 28 departamentos seleccionados, junto con las siglas de denominación; en el listado de partida constaban estos departamentos como titulares de un total de 193 laboratorios de diferentes tipos. Tras las entrevistas realizadas y la visita a los locales, se constata que la fuente de información de partida no es exacta o no está actualizada.

Se ha contactado con la totalidad de estos departamentos, efectuándose entrevistas con su dirección en 24 de ellos. No ha sido posible efectuar entrevistas con 4 departamentos debido a diferentes causas: problemas de agenda de sus directores, reestructuraciones en curso de los departamentos u “otras causas”. Los departamentos no visitados son: DISA, DMEA, DMMT, DMMCTE.

En el Anexo III se recogen los datos más importantes que afectan a los departamentos: locales visitados;  laboratorios y talleres descritos por los departamentos;  riesgos o factores de riesgo que los departamentos consideran que tienen presentes; necesidades de formación, información, asesoramiento y apoyo técnico.

Tabla 2.1. Lista de Departamentos a evaluar

| Departamento | Denominación (siglas) |
| --- | --- |
| BIOLOGÍA VEGETAL | DBV |
| BIOTECNOLOGIA | DB |
| CIENCIA ANIMAL | DCAN |
| COMUNICACIONES | DC |
| CONSERV. Y REST. BIENES CULTURALES | DCRBC |
| CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS | DCAR |
| DIBUJO | DD |
| ESCULTURA | DE |
| FÍSICA APLICADA | DFA |
| ING. DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA | DISA |
| ING. E INFRAESTR. DE TRANSPORTES | DIIT |
| ING. HIDRAULICA Y MEDIO AMBIENTE | DIHMA |
| ING. MECÁNICA Y DE MATERIALES | DIMM |
| INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN | DIC |
| INGENIERIA DEL TERRENO | DIT |
| INGENIERIA ELÉCTRICA | DIEI |
| INGENIERIA ELECTRÓNICA | DIEO |
| INGENIERIA QUÍMICA Y NUCLEAR | DIQN |
| INGENIERIA RURAL Y AGROALIMENTARIA | DIRA |
| INGENIERIA TEXTIL Y PAPELERA | DITP |
| MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS | DMMT |
| MECÁNICA MEDIOS CONT. Y T.ESTRUCT. | DMMCTE |
| MECANIZACIÓN AGRARIA | DMEA |
| PINTURA | DP |
| PRODUCCIÓN VEGETAL | DPV |
| QUÍMICA | DQ |
| TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | DTEA |
| TERMODINÁMICA APLICADA | DTRA |

2.1. Riesgos o factores de riesgo identificados

En la tabla 2.2. se resumen los resultados de la detección de riesgos, factores de riesgo o deficiencias de seguridad encontradas, deducida de las visitas a los locales de los departamentos y de las entrevistas mantenidas con sus responsables. No están todos los departamentos de la lista anterior, por no disponer de datos de visitas o entrevistas (DMEA), o porque la inspección de locales denota que no existen riesgos específicos (DISA). En algunos departamentos sólo se dispone de datos extraídos de las visitas a locales (DMMT, DMMCTE y DISA). En otros casos, no se han visitado la totalidad de los locales por estar pendiente la visita a algunos edificios. En la tabla se coloca un cruz cuando aparece un tipo de riesgo o factor de riesgo en un departamento, pero no se indica ni la importancia del mismo (no es una evaluación), ni el número de ocasiones o de locales en que se presenta.

Hay un conjunto de factores que se presentan en un número importante de departamentos: manejo de sustancias tóxicas o peligrosas, manejo de herramientas manuales o motorizadas, suministro de gases, manejo de máquinas peligrosas, contactos térmicos y aparatos a presión. Debe señalarse que el factor de riesgo de aparatos a presión se debe sobre todo a la frecuente presencia de compresores, a veces de pequeño tamaño, a los que, en general, no se realiza mantenimiento periódico. También es conveniente matizar que el riesgo de contactos térmicos es en su mayor parte debido a la presencia de hornos, estufas o muflas, y en mucha menor medida debido al manejo de elementos a temperaturas extremas, tales como fundición de metales o manejo de gases licuados (N2).

Tabla 2.2. Riesgos o factores de riesgo presentes en los Departamentos

|  | DBV | DB | DCAN | DC | DCRBC | DCAR | DD | DE | DFA | DIIT | DIHMA | DIMM | DIC | DIT | DIEL | DIEO | DIQN | DIRA | DITP | DMMT | DMMCTE | DP | DPV | DQ | DTEA | DTRA | Nº |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manejo de sustancias tóxicas o peligrosas | X | X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | 23 |
| Herramientas manuales o motorizadas |
| X |
| X | X | X | X | X | X |
|  | X | X |
| X | X |
| X |
| X | X | X | X |
| X | X | 18 |
| Suministro de gases | X | X | X |
| X | X | X | X |
|  | X | X | X |
| X |
| X | X |
|  | X | X | X | X | 17 |
| Máquinas peligrosas |
| X | X |
|  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| X |
|  | X | X |
| X | X | 17 |
| Contactos térmicos | X | X | X |
| X |
| X | X |
|  | X | X |
|  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| X | 17 |
| Aparatos a presión |
| X | X |
| X | X |
|  | X | X | X |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | 16 |
| Exposición sustancias tóxicas o peligrosas | X |
| X |
|  | X |
| X |
|  | X |
| X |
|  | X | X | X |
| X | 10 |
| Soldadura |
|  | X | X |
| X | X |
| X |
|  | X |
| X |
| X |
| X | 9 |
| Instalaciones radiactivas o radiaciones |
| X | X |
| X | X |
| X |
|  | X |
|  | X |
|  | 7 |
| Manejo manual de cargas |
|  | X | X |
| X |
| X |
|  | X | X |
|  | X |
| 7 |
| Contactos eléctricos | X |
|  | X |
|  | X |
| X | X |
| X |
|  | 6 |
| Polvo |
|  | X |
| X | X |
| X |
|  | X |
|  | X |
|  | 6 |
| Ruido |
| X |
| X |
| X | X |
|  | X |
|  | 5 |
| Manejo de cargas con grúas móviles o puentes grúa |
| X |
| X | X |
|  | X | X |
| 5 |
| Vapores, gases, humos |
|  | X |
|  | X |
| X |
| X |
| X |
|  | 5 |
| Trabajos en altura |
| X |
|  | X |
| X |
| X |
| 4 |
| Exposición a contaminantes biológicos |
| X | X |
| X |
| X |
| 4 |
| Proyección de fragmentos o partículas |
| X |
| X | X | X |
|  | 4 |
| Deficiencias en equipos de protección colectiva | X | X |
| X |
|  | 3 |
| Caída de objetos desprendidos | X | X |
|  | X |
| 3 |
| Deficiencias en EPIS | X |
|  | X |
|  | 2 |
| Vibraciones |
| X |
|  | 1 |
| Trabajo con animales |
|  | X |
| 1 |
| Caída de personas a distinto nivel |
|  | X |
| 1 |
| Nº total | 8 | 11 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 14 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | 10 | 6 | 5 | 8 | 191 |

2.2. NECESIDADES DE FORMACIÓN

En las tablas adjuntas se resumen las necesidades y tipo de formación que reclaman desde los departamentos con los que se han mantenido entrevistas.

TABLA 2.3. TIPO DE FORMACIÓN DEMANDADA POR LOS DEPARTAMENTOS

| CONTENIDO DE LA FORMACIÓN | DBV | DB | DCAN | DC | DCRBC | DCAR | DD | DE | DFA | DIC | DIT | DIEL | DIEO | DIQN | DIRA | DITP | DII T | DIHMA | DIMM | DP | DPV | DQ | DTEA | DTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sin necesidades |
|  | X |
| X |
| X |
|  | Sin definir |
| X |
| X |
|  | X |
|  | X |
| Genérica en seguridad |
|  | X |
| X | X |
| X |
|  | X |
|  | Máquinas |
| X |
| X | X |
|  | X |
| EPIS |
| X |
| X |
| Emergencias y evacuación |
|  | X |
|  | X |
| Manejo de productos químicos | X |
| X |
|  | X |
| X | X |
| X | X |
| Riesgos eléctricos |
| X |
|  | X |
|  | Manejo de cargas |
| X |

Como necesidades más comunes hay que destacar la formación específica en el manejo de productos químicos, formación genérica en seguridad y sobre seguridad en máquinas. Por el contrario las emergencias no son consideradas como prioritarias por parte de los departamentos, debido a que consideran esta competencia como propia de los Centros. Algo menos de un tercio de los responsables entrevistados no han definido las necesidades de formación o piensan que no precisan formación específica.

En cuanto al tipo de personal que debe recibir la formación (Tabla 2.4.), la mayoría de las personas entrevistadas piensan que la formación debe estar destinada tan sólo al personal técnico de laboratorios, mientras que una tercera parte no lo tienen definido y son muy pocos los que conocen la necesidad de impartir formación a todas las personas expuestas a riesgos. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la formación debe extenderse a todo el personal expuesto a riesgos, al menos en aquellos aspectos relacionados con los riesgos específicos.

TABLA 2.4. PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS AL QUE DEBE DIRIGIRSE LA FORMACIÓN

| Personal al que dirigir la formación | DBV | DB | DCAN | DC | DCRBC | DCAR | DD | DE | DFA | DIC | DIT | DIEL | DIEO | DIQN | DIRA | DITP | DIIT | DIHMA | DIHMA | DIMM | DP | DPV | DQ | DTA | DTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sin definir |
|  | X |
| X |
|  | X |
| X |
|  | X | X |
|  | X |
| Personal técnico de laboratorios | X |
|  | X |
| X |
| X | X |
| X |
| X |
|  | X |
| X | X |
| A todo el departamento |
|  | X |
| A todo el personal con riesgos |
| X |
| X |
| X |
|  | X |

ANEXO I

MODELO DE ENTREVISTA CON LOS CENTROS (Este texto tendrá que ser sustituido en cada caso por la denominación correspondiente a dicho anexo)

CENTRO:

Director:

1. Organización y personal

Organización de personal del centro (dotación de personal de administración, conserjes, personal de mantenimiento, etc.). Tipo de dependencia (orgánica, funcional).

Personal o miembros de dirección con posibles funciones de seguridad (de mantenimiento, de alumnado, de infraestructuras, etc.).

Mecanismos para proponer obras, remodelaciones, compras, etc.

2. Edificios que integran el centro

Edificios dependientes; ¿son sólo del centro, son compartidos con departamentos, están ocupados Íntegramente por departamentos?.

Instalaciones de servicio integradas: centros de transformación, centrales energéticas, casetas de gases, instalaciones de aire comprimido, etc.

Existencia de laboratorios, talleres o aulas informáticas dependientes del centro.

3. Suministros y compras, criterios de seguridad

Criterios de selección y compra de material, mobiliario, etc.

Existencia de algún requisito de seguridad en las compras, pliego de prescripciones, condiciones técnicas, etc.

Compra de mobiliario: compran a través del vicerrectorado y compras autónomas. Utilización de pliegos de prescripciones o de suministradores de vicerrectorado.

4. Instalaciones, criterios de seguridad

Autonomía para realizar cambios de instalaciones; necesidad de informar a vicerrectorado, necesidad de encargarlo a vicerrectorado.

Disponen de personal para hacer cambios de instalaciones o se encargan fuera; se hacen a través de instaladores autorizados, se dispone de pliegos de prescripciones.

Apoyo técnico de vicerrectorado: utilización de los pliegos de vicerrectorado o de sus proyectistas o contratistas.

5. Obras

Autonomía para realizar obras; necesidad de informar a vicerrectorado, necesidad de encargarlo a vicerrectorado.

Criterios de contratación; existencia pliegos de prescripciones y contratos con cláusulas de seguridad, tipo de control.

Apoyo técnico de vicerrectorado: utilización de los pliegos de vicerrectorado o de sus proyectistas o contratistas.

Control sobre las obras que realizan los departamentos, existencia de regulación.

6. Mantenimiento

Personal y dotación de mantenimiento.

Peticiones de mantenimiento por parte de los departamentos con locales en el centro.

Mantenimiento de instalaciones de seguridad; existencia de plan de mantenimiento.

7. Emergencias

Plan de emergencia implantado o en curso de elaboración. Personal encargado. Coordinación con posible plan general de emergencias

Existencia  de instrucciones para que todas las puertas de salida de los edificios permanezcan abiertas como vía de evacuación durante el horario de apertura público.

Todas las vías de circulación y evacuación están abiertas, no existen zonas de paso bajo llave u obstruidas o tapadas.

Tienen estudiada la capacidad de los locales y se controla el aforo; hay señalización de aforo en aulas, salones de actos, laboratorio u otros locales de ocupación intensa; el PDI tiene instrucciones para que se respete el aforo máximo.

8. Relación con departamentos con dependencias en el centro

Dependencia de las instalaciones de los departamentos en cuanto a mantenimiento y seguridad. ¿Tiene el centro libre acceso a todos los locales?. ¿Hay vías de circulación o de evacuación que los departamentos mantengan bajo llave?

Control sobre las obras o cambios de instalaciones realizadas por los departamentos: permisos, información recibida.

Hay acuerdo oficial del centro que regule los permisos de obras, cambios de instalaciones, de accesos, etc. por parte de los departamentos.

9. Posibles riesgos, peligros o accidentes. Carencias.

10. Normativa o procedimientos de seguridad aplicados

Nivel de información sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Aplicación de otras normativas legales

Existencia de procedimientos de seguridad reglados

11. Necesidades

Necesidades de formación e información, así como necesidades para el personal.

Canales necesarios de información

Sugerencias

ANEXO II

ENTREVISTAS CON LOS DEPARTAMENTOS (Este texto tendrá que ser sustituido en cada caso por la denominación correspondiente a dicho anexo)

Escuela de informática

Director: Pedro Blesa; asisten también Jesús Pinilla (subdirector infraestructuras) y responsable de administración.

Organización y personal

Personal asignado al centro:

Conserjes y bedeles: 5

Administración: 6

Operadores de aulas informáticas: 2 (dependencia de gerencia)

Técnicos de mantenimiento: 1 (dependencia de la central de mantenimiento), con local de mantenimiento.

Personas con delegación de funciones de seguridad: el subdirector de infraestructuras asumiría estas funciones en lo que afecta a instalaciones generales, aunque no está establecido; no hay responsable de alumnado en aspectos de seguridad; no hay responsable de emergencias (no hay plan de emergencias)

Autonomía en las dependencias de la escuela que no están asignadas a departamentos (1ª y 2ª plantas), siempre que la cuantía de las obras no supere los 5.000.000 pts., casi todas son así al ser una escuela nueva. No hay subcontratas.

Mecanismos para proponer obras, remodelaciones, compras, etc.: No existen condiciones regladas, ni se conocen pliegos de condiciones, contratos tipo, etc.

Edificios del centro

Un sólo edificio, del que sólo gestionan la mitad; las dos plantas superiores están ocupadas por dos departamentos, el DISCA en planta 3ª y SIC en planta 4º, que disponen de laboratorios y dependencias propios y tienen total autoridad sobre sus dependencias.

Hay algunos laboratorios informáticos dependientes del centro.

Hay una central de calefacción de gas en la azotea del edificio.

Suministros y compras, criterios de seguridad

No existen condiciones regladas, ni se conocen pliegos de condiciones, contratos tipo, etc. (a sugerencia nuestra están de acuerdo en que para compras de ordenadores se puede utilizar el marcado CE como criterio de compra, también se muestran de acuerdo en que la posible barrera de control de las compras está en quien autoriza el pago, contabilidad).

Instalaciones, criterios de seguridad

Sólo se han realizado instalaciones menores que ejecuta el responsable de mantenimiento; para instalaciones de mayor entidad, en que debería acudirse a instaladores autorizados, las ha acometido el VIS.

Ni existen pliegos de prescripciones.

El centro no realiza subcontratas, aunque hay personal de subcontratas que le afecta: limpieza (empresa contratada por asuntos generales, que contrata para varias escuelas), mantenimiento de las instalaciones de baja y media tensión, del aire acondicionado, instalaciones contra incendios, gas y ascensores (gestionado por el VIS).

5. Obras

Todo se ha hecho a través del VIS, por superar los 5.000.000.

Mantenimiento:

Hay una persona de mantenimiento, que depende de vicerrectorado orgánicamente y funcionalmente del subdirector de infraestructuras.

El mantenimiento de las instalaciones de seguridad lo hace el VIS mediante la contratación de empresas externas: instalación eléctrica, extintores, instalación de aire acondicionado, gas y ascensores. La limpieza se hace por una empresa contratada por asuntos generales, que contrata para varias escuelas.

7. Emergencias

No hay plan de emergencia de ningún tipo, ni del centro ni de la universidad.

Relación con departamentos con dependencias en el centro

Dos departamentos principales, el DISCA en planta 3ª y SIC en planta 4º, que disponen de laboratorios y dependencias propios y tienen total autoridad sobre sus dependencias; el centro sólo tiene llaves de los pasillos principales y puertas de incendios, pero no de las dependencias. Ambos tienen varios laboratorios informáticos, de robots con alguna máquina y automatismo y pueden realizar pequeños trabajos electrónicos con herramienta y soldadura de estaño.

Además dependencias menos extensas de otros departamentos, también autónomos, aunque con mayor dependencia del centro que los anteriores (DFA, DMA); en este caso el centro sí tiene llaves de las dependencias. Hay un laboratorio de física en que puede haber algún riesgo eléctrico menor y pequeños trabajos con soldadura de estaño o herramientas.

No existe control por parte del centro de las obras realizadas en las dependencias de los departamentos, ni se solicitan permiosos.

No se han plantado conflictos porque se asume total autonomía.

Posibles riesgos conocidos en el centro, o que hayan dado lugar a peligros o accidentes. Carencias.

Riesgos: caídas desde la terraza para el personal de mantenimiento, manejo de cargas ligero por bedeles y conserjes, puestos de oficina con pantallas de visualización

Normativa o procedimientos de seguridad aplicados

Sólo conocen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por las reuniones a que han sido citados. No existe otra normativa o regulación de seguridad que el centro conozca o aplique.

No hay procedimientos de seguridad, sólo se lleva a la gente al gabinete médico

Necesidades

No tiene necesidades de formación o información.

Comentan que existe una cultura muy afianzada de autonomía total (posible consecuencia de la extensión del concepto de “libertad de cátedra”) muy difícil de modificar.

facultad de informática

Subdirector de Infraestructuras: Pedro Joaquín Gil Vicente

1. Organización y personal

Personal asignado al centro:

Conserjes y bedeles: 4

Administración: 5

Operadores de aulas informáticas: 2

No hay establecidas atribuciones ni responsabilidades relacionadas con la prevención o la seguridad.

Todas las obras, cambios de instalación o tareas de mantenimiento se solicitan al VIS, al que también se solicita el dinero. No hay subcontratas.

2. Edificios que integran el centro

Edificios: el de la facultad y el pasillo 4 de los locales de la fase 1 de la UPV, en que se ubican 4 aulas informáticas y servidores de la red, junto con despachos para estos servidores y los operadores. En los edificios no hay locales pertenecientes a departamentos, ni despachos ni laboratorios.

Hay una caldera de calefacción a gas en la planta baja.

Hay 4 aulas informáticas y servidores de la red, junto con despachos para estos servidores y los operadores en el pasillo 4 de la primera la fase de la UPV.

3. Suministros y compras, criterios de seguridad

Se compra material con presupuesto propio y con partidas presupuestarias del VIS. Se confía en los suministradores.

No existen requisitos de seguridad establecidos para las compras.

Compra de mobiliario: se pide al VIS (verificar).

Instalaciones, criterios de seguridad

Todo se solicita al VIS, al no disponer d técnicos de mantenimiento, ni haber áreas de los departamentos a los que dar servicio en el centro.

5. Obras

Todas las obras se solicitan al VIS.

6. Mantenimiento

No disponen de encargado de mantenimiento asignado al centro (debido a su tamaño), consecuentemente tampoco hay taller de mantenimiento.

Al no haber departamentos en el centro, no hay que darles servicio ni gestionar sus peticiones al VIS.

Solo se hace el mantenimiento genérico que ofrece la UPV: instalación eléctrica, extintores, ascensores (SEPIVA). No hay mantenimiento de las luces de emergencia.

7. Emergencias

No hay plan de emergencia en sus instalaciones. Hay señalización de las salidas aunque puede que esté mal resuelta. Se ha quitado una puerta de emergencia de la planta baja.

Aunque en teoría las puertas están abiertas (hemos visto una cerrada), no hay procedimientos del centro que establezca la apertura y cierre diario de las puertas.

8. Relación con departamentos con dependencias en el centro

No hay ningún local de los departamentos en el centro.

Posibles riesgos conocidos en el centro, o que hayan dado lugar a peligros o accidentes. Carencias.

No se ha dado hasta la fecha incidentes ni accidentes dignos de consideración.

Enumera un conjunto de carencias en el edificio principal del centro:

La instalación eléctrica esta mal ejecutada, hay empalmes con cinta adhesiva, cables que debían ir bajo tubo en el cielo raso; aunque la realización de esta instalación la ha supervisado el VIS.

Hay problemas con las tomas de tierra.

Han aparecido grietas.

La potencia eléctrica es muy justa; antes de trasladar las aulas informáticas había sobrecargas.

10. Normativa o procedimientos de seguridad aplicados

Sólo conocen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por las reuniones a que han sido citados. No existe otra normativa o regulación de seguridad que el centro conozca o aplique.

No hay procedimientos de seguridad reglados en el centro

11. Necesidades

La información debe dirigirse a la dirección y la administración de los centros.

Euit AGRÍCOLA

Subdirector de Infraestructuras: Jaime Arviza Valverde

1. Organización y personal

Personal asignado al centro:

Administración: 5

Bedeles: 5 (1 conserje y 4 ordenanzas)

Operador de aulas informáticas: 1 (dependencia del gerente)

Encargado de mantenimiento: 1 (depende de la central de mantenimiento)

Bibliotecarios: 2 (trabajo administrativo)

Mozos de laboratorio: 2 ;dependientes del centro para dar servicio a los laboratorios (Rosario Guillem Martínez y Enrique Rico Inglada).

Además 1 persona en reprografía a tiempo parcial y 1 persona en publicaciones a tiempo parcial (no ha quedado claro que dependan del centro).

El subdirector de infraestructuras asume funciones de seguridad, aunque no están regladas.

La autonomía del centro es escasa, sólo puede afrontar pequeñas acciones de mantenimiento o contratar pequeñas cosas, lo demás se encarga al VIS.

2. Edificios que integran el centro

Sede del centro en la calle Blasco Ibañez y dos fincas arrendadas, una en Godelleta (con cabezal de bombeo y filtrado, almacén de maquinaria y aperos y edificio de dos pisos con un aula) y otra en Meliana (sin edificación).

Hay centro de transformación en semisótano, antiguo y que presenta problemas (es de 220V entre fases).

Hay tres aulas informáticas del centro.

Hay un laboratorio gestionado a medias entre el centro y el departamento de ingeniería rural, que está a medio montar.

3. Suministros y compras, criterios de seguridad

Compras habituales en un centro: material de oficina, repuestos de mantenimiento, equipos audiovisuales e informáticos, etc. Los criterios de compra son el precio y la confianza en el suministrador. Compran además gran cantidad de productos químicos para desatascar tuberías (instalación muy vieja). También compran carretillas, porta-palets y elementos para transporte interior.

Conocen y utilizan el marcado CE como criterio de compra.

El mobiliario se compra ahora a través del VIS, aunque existen excepciones de pequeñas compras o compras puntuales aisladas en que no se informa de la compra al centro. El plazo de servicio del VIS es muy largo.

4. Instalaciones, criterios de seguridad

Se han hecho cambios de importancia en las instalaciones eléctricas sin comunicación ni solicitud de permisos al VIS (que además no los solicita), debido al dilatado plazo de servicio del VIS. Los hace el técnico de mantenimiento del centro o se encargan a instaladores autorizados, sin pliego de prescripciones técnicas.

5. Obras

Hay obras continuas, todas deben pasar por el VIS, salvo pequeñas obras, aunque en la práctica todas las obras las realiza el VIS. Hay problemas de plazos de servicio. Antes sí se han hecho obras.

6. Mantenimiento

Hay un técnico de mantenimiento que depende funcionalmente del centro y tiene asignada un área de trabajo con un banco de trabajo y herramientas; uno de los departamentos reclama esta área como propia.

El personal de mantenimiento del centro da a los departamentos el mismo tipo de servicio que se da al centro, pero está desbordado.

El mantenimiento de las instalaciones que pueda tener que ver con cuestiones de seguridad lo hace el VIS, mediante subcontratas: instalación eléctrica, extintores y ¿ascensores?. Además se contrata la desratización.

Otras subcontratas de la universidad son limpieza y jardinería, también hay transporte interior.

7. Emergencias

No hay plan de emergencia ni de evacuación. Puede haber graves problemas.

Problemas con la columna seca y con los extintores, faltan muchos de su emplazamiento.

Hay conocimiento de la capacidad de las aulas otros locales, con una auditoría realizada por el centro, aunque no hay regulación interna que regule este aspecto.

8. Relación con departamentos con dependencias en el centro

Tienen llaves y libre acceso a todos los locales; hay disposición del centro que lo regula.

Hay problemas de evacuación por cesión de espacios a departamentos.

No tienen control sobre las obras o cambios de instalaciones realizadas por los departamentos, aunque normalmente se comunican los cambios al centro, sobre todo porque se le pide el dinero. No hay acuerdo oficial del centro que prohiba o regules las obras o cambios de instalaciones si comunicación al centro por parte de los departamentos.

9. Posibles riesgos conocidos en el centro, o que hayan dado lugar a peligros o accidentes. Carencias.

Graves problemas asociados a la antigüedad de las instalaciones, la UPV considera que se van a trasladar y no realiza reformas, pero esta situación precaria se presenta desde hace años.

La instalación eléctrica está basada en tomar la energía eléctrica entre las fases del transformador de 200 V. No hay tomas de tierra.

Tienen problemas de seguridad en los ascensores, no saben siquiera si han pasado las inspecciones preceptivas (no se ve etiqueta de inspección).

Riesgos de sobreesfuerzos al trasladar mobiliario y enseres (pizarras) porque no hay montacargas; además no hay personal asignado a este tipo de tareas de transporte interior.

Posibles problemas graves en emergencias y evacuación: señalización deficiente, no hay columna seca y faltan extintores.

10. Normativa o procedimientos de seguridad aplicados

Conocen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a nivel particular (por la actividad profesional del vicedirector de infraestructuras). No aplican otras normativas legales.

No existen procedimientos de seguridad reglados.

11. Necesidades

Formación general en seguridad e higiene para el personal de dirección, para el de mantenimiento y parta técnicos de laboratorio. Formación en evacuación para ordenanzas.

Solicitan información genérica para todo el mundo y sobre todo de la posible convocatoria de cursos y seminarios. Como sugerencia pide que se le suministren EPIS al técnico de mantenimiento por parte del centro, con cargo al capítulo II.

ETSI TELECOMUNICACIONES

Subdirector de Infraestructuras: Rafael Dominguez Peñalosa

1. Organización y personal

Personal del centro:

Conserje y bedeles: 5

Administración: 5

Operadores de aulas informáticas: 2; dependencia orgánica del centro de cálculo.

Técnico de mantenimiento: 1, con local de mantenimiento; dependencia funcional del centro y orgánica de central de mantenimiento.

El director y subdirector de infraestructuras asumen atribuciones de seguridad, aunque no hay regulación oficial en ese sentido.

Hay autonomía limitada para realizar obras o instalaciones, condicionada por el presupuesto.

Cualquier propuesta de obras, remodelaciones, instalaciones, etc. se ha de autorizar en la permanente del centro, con autorización colectiva. También se ha de notificar al VIS.

2. Edificios que integran el centro

El centro sólo tiene un edificio. Dentro hay locales de dos departamentos importantes y otros departamentos con menor implantación.

No hay instalaciones técnicas en el centro. Para calefacción llega agua caliente desde caldera externa, hay equipos de aire acondicionado en la azotea.

Hay 4 aulas informáticas que dependen del centro.

3. Suministros y compras, criterios de seguridad

Se compra lo habitual en un centro: material de oficina, audiovisual, equipos informáticos, ¿material de limpieza?.

No hay criterios de compra establecidos, salvo los pliegos de compra de que dispone la Gerencia de la UPV cuando se sobrepasan los 2.000.000 pts.

El mobiliario se compra a través del VIS cuando hay grandes compras; hay problemas de plazo, salvo cuando hay concurso abierto. Puede comprase mobiliario de manera autónoma si son pequeñas partidas.

4. Instalaciones, criterios de seguridad

Se han hecho pequeños cambios de instalaciones que realiza el técnico de mantenimiento, no se ha acudido de manera autónoma a instaladores externos, salvo instalaciones de aire acondicionado; hay que considerar que el edificio es relativamente nuevo.

5. Obras

El centro tiene autonomía para realizar pequeñas obras, que deben aprobarse en la permanente del centro. No hay pliegos de prescripciones ni contratos tipo para los contratistas, aunque se suele contratar a los habituales del VIS, con triple oferta si pasa de cierto presupuesto.

6. Mantenimiento

El técnico de mantenimiento da a los departamentos el mismo tipo de servicio que al centro, en instalaciones básicamente, pero no en cambio de muebles ni para otros menesteres.

No hay mantenimiento de las instalaciones salvo el general de la UPV.

7. Emergencias

No hay plan de emergencia, lo están elaborando.

Hay puertas de salida de los edificios bajo llave, aunque es fácil romperlas en caso de emergencia.

No se han hecho obras que obstruyan vías de evacuación; se cuida de que no se almacenen enseres en las vías de evacuación.

Hay constancia documental de la capacidad de los locales en el proyecto original; no ha sido necesario señalizar el aforo ni dar instrucciones para que se respete.

8. Relación con departamentos con dependencias en el centro

El centro tiene llave de todos los locales de los departamentos, aunque puede haber habido algún cambio de cerradura, no hay directrices que lo impidan.

Se exige permiso de la permanente para cualquier obra, no para las instalaciones aunque suele solicitarse el permiso. Ya se ha dado algún conflicto por el intento de ocupar una vía de evacuación, que se resolvió mediante la reglamentación de obras citada, y mediante la exigencia de responsabilidad por escrito al departamento que intentó la obra, haciendo notar que la modificación podría causar riesgos.

Posibles riesgos conocidos en el centro, o que hayan dado lugar a peligros o accidentes. Carencias.

No hay carencia graves. Sólo se indica que en muchas aulas hay mobiliario antiguo o muy malo, en el que se desprenden elementos que causan golpes.

10. Normativa o procedimientos de seguridad aplicados

Sólo conocían la Ley de Prevención de Riesgos Laborales someramente, por las noticias generadas por este proyecto. No aplican ninguna otra normativa.

No hay procedimientos de seguridad reglados

11. Necesidades

Necesidades de formación e información sin definir; para la dirección y subdirección de infraestructuras y los técnicos de mantenimiento.

La información debe distribuirse de manera oficial, por carta, a la dirección.

ETSI industriales

Subdirector de Infraestructuras: José Roger Folch

1. Organización y personal

Personal del centro:

Administración: 8

Conserjes y bedeles: 9

Operadores de aulas informáticas: 2

Técnicos de mantenimiento: 2 (1 provisional), con local de mantenimiento que además es almacén de mobiliario y repuestos; dependencia funcional del centro.

El director y subdirector de infraestructuras asumen atribuciones de seguridad, aunque no hay regulación oficial en ese sentido. También se les supone estas funciones a los bedeles, sin asignación oficial.

La autonomía para realizar obras o remodelaciones, instalaciones, contratar suministros está marcada por el presupuesto asignado a este capítulo, que en este centro es relativamente amplio debido a su tamaño. Las partidas de gasto se discuten en la permanente.

2. Edificios que integran el centro

Además de los edificios originales de la fase II asignados al centro (d1 a d7), que tienen tanto instalaciones del centro como de los departamentos, se han construido después: un edificio pequeño ocupado por departamentos y con aulas del centro (edificio de dibujo), un edificio departamental ocupado por varios departamentos, un pequeño edificio ocupado por el Departamento de Ingeniería Química y Nuclear, un edificio ocupado por los Departamentos de Química y de Ingeniería Química y Nuclear y dos edificios independientes, uno del departamento de Ingeniería Electrónica y otro del Departamento de Organización Industrial. Todos estos edificios, aún los ocupados exclusivamente por departamentos, están asignados al centro y gestionados también por el centro. Además se ha construido un aulario que aún no ha sido entregado.

Hay dos centros de transformación en los bajos de los edificios de la fase II y una caseta de gases anexa al edificio del departamento de química.

Hay 5 aulas informáticas del centro.

3. Suministros y compras, criterios de seguridad

Se compra lo habitual en un centro: material de oficina, audiovisual, ordenadores, repuestos, etc.

Se compra por el precio y garantía que ofrece el suministrador.

No hay requisitos de seguridad en las compras, aunque el material eléctrico está homologado, tan sólo el requisito de que las butacas de salones de actos y cortinas sean de material ignífugo.

Compra de mobiliario en general a través del VIS. Se hacen pequeñas compras autónomamente, aunque conocen y manejan el pliego de prescripciones de compra del mobiliario del VIS, hay material que no está contemplado en el pliego: cortinas, butacas para salones de actos, etc.

4. Instalaciones, criterios de seguridad

Pueden hacer pequeños cambios de instalaciones mediante los técnicos de mantenimiento del centro o a través de instaladores autorizados externos. No hay pliego de prescripciones ni contrato tipo salvo para instalaciones eléctricas, en que se hace cumplir el pliego de la UPV. No necesitan comunicar al VIS los cambios. El único criterio de seguridad aplicado es procurar que no haya sobrecargas en las líneas eléctricas.

La grandes reformas se canalizan por el VIS, pero manifiestan que hay problemas de plazo de atención.

Los cambios de instalaciones de fontanería suelen ir asociados a obras, así que se canalizan a través del VIS.

5. Obras

Tienen cierta autonomía para realizar obras, limitada por los presupuestos (hasta 2.000.000 pts. concurso, con 5.000.000 pts. proyecto). Se ha de informar al VIS de cualquier reforma.

El centro hace muchas obras pequeñas autónomamente; se piden 2 o tres ofertas y se elige por precio y confianza en el contratista. No hay pliego de prescripciones, es el centro el que fija los criterios. Hay pleno apoyo técnico del VIS: revisión de costes, de proyectos, de ofertas, de obras, consejos, hojas de encargo, etc.).

Muchos departamentos acuden directamente al VIS para realizar obras, pero éste informa al centro.

6. Mantenimiento

El centro da a los departamentos servicio de mantenimiento mediante sus técnicos, aunque están desbordados. En general los departamentos canalizan las peticiones de mantenimiento a través del centro, aunque a veces acuden directamente al VIS.

Además del servicio general de mantenimiento de la UPV, hacen una revisión anual de las instalaciones en periodos de vacaciones, que incluye luces, fontanería y albañilería, haciendo un listado de defectos; el procedimiento no se ha fijado por escrito.

7. Emergencias

No hay plan de emergencia, había uno antiguo que no llegó a implementarse.

Se conoce el aforo de los locales, pero esta información se basa en el número de puestos existentes y se utiliza para la distribución de grupos, no hay señalización de capacidad de locales ni instrucciones de no sobrepasarla.

Hay directrices del centro para que se abran todas las puertas de emergencia, se encargan los conserjes.

8. Relación con departamentos con dependencias en el centro

El centro dice que en teoría tiene libre acceso y llaves de todos los locales de los departamentos, aunque se ha constatado que en la práctica hay problemas en este sentido (Departamento de Motores Térmicos). También hay una vía de evacuación ocupada por un departamento (Motores Térmicos) y una salida de emergencia tapada por despachos (en edificio D2). Se aduce que esta situación va a cambiar a partir de ahora porque se van a reubicar las instalaciones.

No está claro si está regulada la necesidad de pedir permiso o informar sobre obras o cambios de instalaciones, aunque se supone que debe ser así; se han propuesto que esto se cumpla a partir de ahora.

Posibles riesgos conocidos en el centro, o que hayan dado lugar a peligros o accidentes. Carencias.

Hay una zona del edificio D4 sin luces de emergencia.

En el edificio departamental hay una mampara acristalada en la tercera planta, separando la escalera de los pasillos, que está formada por perfiles muy débiles, si hay algún choque o rotura puede haber caída de los cristales superiores (según informaciones suministradas por el D. de Ingeniería Electrónica).

10. Normativa o procedimientos de seguridad aplicados

Conocen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por haber asistido a las reuniones de información. No se aplica otra normativa, aunque sí se conoce y consulta la NBE-CPI-96 y el reglamento electrotécnico de baja tensión, para decisiones relativas a infraestructuras y peticiones de reformas instalaciones al VIS.

No hay procedimientos de seguridad reglados

11. Necesidades

Formación para dirección, bedeles y técnicos de mantenimiento en evacuación, emergencias e incendios.

La información debería distribuirse a través de la dirección de centros y departamentos.

Necesitarían asesoramiento para la dirección y subdirección de infraestructuras, con personal de servicios centrales que ejecute las decisiones de tipo técnico.

EUTI INDUSTRIAL

Subdirector de Infraestructuras: Jordi Blanes

1. Organización y personal

Personal del centro:

Administración: 4

Conserjes y bedeles: 5

Operadores de aulas informáticas: 2 (dependencia orgánica del centro de cálculo).

Técnicos de mantenimiento: 1, con local de mantenimiento, para todo el edificio que además incluye la escuela de geodesia.

Personal de bibliotecas: 2 ordenanzas

No hay responsabilidades de seguridad reguladas oficialmente.

La autonomía para realizar obras, instalaciones, etc. está muy limitada por el presupuesto disponible. Casi todo se realiza a través del VIS, además es un edificio nuevo.

Los mecanismos para proponer obras, remodelaciones, compras, etc. son que el director canalice las propuestas de los interesados a la permanente del centro.

2. Edificios que integran el centro

El centro está instalado en un único edificio, que comparte con la ETSIGTF.

Hay un centro de transformación y un grupo electrógeno, que el técnico de mantenimiento tiene instrucciones de poner en marcha periódicamente.

Hay 6 aulas informáticas del centro.

3. Suministros y compras, criterios de seguridad

Se compra el material habitual en centros: material de oficina, audiovisual, equipos informáticos, repuestos de mantenimiento, etc.

Se compra por precio y confianza, no hay requisito de seguridad en las compras o pliegos de prescripciones.

Compra de mobiliario a través del VIS, que no da plazos adecuados, salvo pequeñas compras, en las que se acude a los suministradores de la UPV. Conocen el pliego de prescripciones de compra de mobiliario.

4. Instalaciones, criterios de seguridad

Al ser edificio nuevo, que además está sin recepcionar, sólo se hacen pequeñas reparaciones por parte del técnico de mantenimiento. Si pasa de cierto presupuesto se hace la petición al VIS, que da un plazo de atención no muy adecuado.

En teoría habría que informar al VIS de los cambios realizados autónomamente, aunque no se ha dado el caso de tener que acudir a instaladores externos, en la antigua sede sí se hacía y se disponía de un contrato tipo.

5. Obras

Como en el caso de instalaciones, al ser edificio nuevo, que además está sin recepcionar, no se han hecho obras.

6. Mantenimiento

El centro da a los departamentos servicio de mantenimiento mediante su técnico. El técnico también se encarga del arranque periódico del grupo electrógeno.

No hay plan de mantenimiento del centro, sólo lo que hace en general la UPV.

Emergencias

No hay plan de emergencia.

Se conoce el aforo de los locales, pero esta información se basa en el número de puestos existentes y se utiliza para la distribución de grupos, no hay señalización de capacidad de locales ni instrucciones de no sobrepasarla.

No hay directrices del centro para que se abran todas las puertas de emergencia, hay alguna salida exterior cerrada.

8. Relación con departamentos con dependencias en el centro

El centro tiene libre acceso a todos los locales por acuerdo tácito. Todas las vías de circulación o de evacuación están exentas.

Suele haber comunicación de los departamentos al centro sobre las obras o cambios de instalaciones, aunque no hay acuerdo de la permanente que lo regule, pero suele informarse para pedir dinero.

Posibles riesgos conocidos en el centro, o que hayan dado lugar a peligros o accidentes. Carencias.

Peligro de caídas en las escaleras por existir un pasamanos adosado a la pared que no es adecuado.

10. Normativa o procedimientos de seguridad aplicados

Conocen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por la información que les ha llegado a través de este proyecto. No conocen o aplican otra normativa.

No hay procedimientos de seguridad reglados

11. Necesidades

Necesidades de formación en temas de evacuación para bedeles y dirección.

La información (necesidades difusas) debe canalizarse mediante listados de personas interesadas.

ETSI agrónomos

Subdirector de Infraestructuras: Salvador López Galarza

1. Organización y personal

Personal del centro (piensan que la dependencia del centro es total):

Administración: 5

Conserjes y bedeles: 8

Operadores de aulas informáticas: 2

Técnicos de mantenimiento: 1, con local de mantenimiento.

No se asumen atribuciones de seguridad, al no haber regulación oficial en ese sentido.

La autonomía para realizar obras o remodelaciones, instalaciones, contratar suministros es escasa por limitaciones del presupuesto. No utilizan el capítulo de inversiones en obras.

2. Edificios que integran el centro

Edificios de la Fase II y de algún departamento con edificio independiente (tecnología de alimentos), además de granjas e invernaderos, aunque en estas últimas instalaciones hay conflictos de adscripción (dependen fundamentalmente de los departamentos pero se les da servicio de mantenimiento).

Hay dos centros de transformación y un grupo electrógeno de gasóleo.

3. Suministros y compras, criterios de seguridad

Se compra el material habitual en centros: material de oficina, audiovisual, equipos informáticos, repuestos de mantenimiento, etc. Sin criterios de seguridad en las compras.

Compra de mobiliario a través del VIS, salvo pequeñas compras, en las que se compra por libre, sin acudir a los suministradores de la UPV.

4. Instalaciones, criterios de seguridad

Sólo se hacen autónomamente pequeñas reparaciones con el técnico de mantenimiento del centro, todo lo demás a través del VIS. La excepción son las reparaciones de fontanería, que hace un instalador contratado por el centro.

5. Obras

Todo se canaliza por el VIS. No utilizan el capítulo de inversiones en obras.

6. Mantenimiento

El centro atiende las peticiones de mantenimiento de los departamentos con su técnico de mantenimiento. Se acude a los servicios de mantenimiento general en casos de urgencia o de acciones de envergadura, dan plazos de servicio dilatados.

No hay plan de mantenimiento de las instalaciones, salvo el mantenimiento general de la UPV.

7. Emergencias

Se está poniendo en marcha un plan de emergencias experimental, que no ha sido iniciativa del centro ni de la UPV.

Hay instrucciones para que todas las puertas de salida de los edificios permanezcan abiertas como vía de evacuación durante el horario de apertura público.

Tienen constancia del aforo de los locales (dicen que utilizan las recomendaciones de la Conserjería de Educación). Utilizan esta información para la planificación de los grupos a principio de curso. Pero no hay señalización de aforo ni instrucciones para respetarlo.

8. Relación con departamentos con dependencias en el centro

Tienen llave de todos los locales de los departamentos y no ha habido ocupaciones de vías de circulación o de evacuación.

Hay acuerdo de la permanente del centro que regula la necesidad de permisos para obras y cambios de instalaciones por parte de los departamentos.

Posibles riesgos conocidos en el centro, o que hayan dado lugar a peligros o accidentes. Carencias.

Riesgo debido al deterioro de los marcos de las ventanas por corrosión, las ventanas abatibles pueden caer sobre la cabeza al romperse el tirante de retención.

Instalación eléctrica en mal estado y con sobrecargas por aumento de la potencia instalada.

10. Normativa o procedimientos de seguridad aplicados

Nivel de información sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales mínimo, por las noticias relacionadas con este proyecto. No aplican ni conocen otra normativa, salvo la NBE-CPI-96, que han consultado para hacer peticiones al VIS en relación con las puertas de emergencia.

A través de la implantación del plan experimental de evacuación del centro pueden estar apareciendo procedimientos de seguridad relacionados con la evacuación.

11. Necesidades

Consideran innecesaria y excesiva la formación de personal, sería suficiente con distribuir información.

La información debería mandarse a la dirección y a los técnicos de mantenimiento, quizá a los conserjes (ideas sin concretar). Información mediante reuniones informativas, y con listado de personas interesadas.

Manifiestan necesidades de contar con más apoyo técnico para resolver cuestiones de infraestructura del centro que afectan a seguridad, en concreto sobre salidas de emergencia, pues ellos deben hacer la petición de la instalación.

ETSI caminos

Director de Infraestructuras: José Aguilar

1. Organización y personal

Personal del centro (con dependencia orgánica y funcional):

Administración: 5

Conserjes y bedeles: 8

Operadores de aulas informáticas: 2

Técnicos de mantenimiento: 1, con dos locales de mantenimiento, uno en cada edificio principal.

Personal de bibliotecas: 1 encargado del centro de documentación

Hay personal laboral de limpieza asignado al centro: nº?

No hay responsabilidades de seguridad establecidas reglamentariamente.

Como curiosidad tienen una subcontrata que se ocupa del servicio de jardinería de las plantas interiores, es la misma empresa de jardinería contratada por la UPV.

2. Edificios que integran el centro

Los edificios principales de la fase II, dos talleres pesados (ocupados sólo por departamentos) y la anterior sede de la EUITI.

Hay un centro de transformación y una caseta de gases.

Hay 3 aulas informáticas del centro.

3. Suministros y compras, criterios de seguridad

Se compra material de ofician, audiovisual, ordenadores, repuestos de mantenimiento y material de limpieza (para el personal laboral de limpieza asignado al centro).

No hay criterios de seguridad en las compras, pero se acude a marcas de calidad.

La compra de mobiliario se hace a través del VIS, salvo algunas pequeñas partidas, en las que además acuden a los suministradores habituales del VIS. No conocen el pliego de prescripciones técnicas de compra de mobiliario. Problemas de plazos dilatados en las compras por el VIS.

4. Instalaciones, criterios de seguridad

Aunque las modificaciones importantes las encauzan a través del VIS, hacen modificaciones autónomamente si es necesario, incluso con instaladores externos, aunque suelen ser contratistas de la UPV. Se trabaja sin pliego de prescripciones por ser de cuantía menor. Reciben apoyo técnico del VIS.

Las propuestas de cambios las decide directamente dirección, no la permanente.

5. Obras

Similar al caso de las instalaciones. Sólo se hacen pequeñas obras de manera autónoma, con los contratistas habituales de la UPV y sin pliego de prescripciones por ser de poca cuantía.

Las propuestas de cambios las decide directamente dirección, salvo cuando afecta a la distribución de los departamentos o a la asignación de espacios, en ese caso es decisión de la junta de centro.

Hay apoyo técnico del VIS incluso con personal.

6. Mantenimiento

Se da a los departamentos el mismo servicio que se da al propio centro, lo que no puede abordar el técnico de mantenimiento se pide al VIS.

Hay un programa de mantenimiento sistemático de las instalaciones, que se puso para resolver problemas laborales con el técnico de mantenimiento (no quería trabajar alegando que él no dependía del centro), se revisa instalación de fontanería (cisternas), cuadros eléctricos, instalaciones de distribución de aire, etc.

7. Emergencias

No hay plan de emergencia. Se han tomado iniciativas parciales con las salidas de emergencia.

Hay instrucciones para que todas las puertas de salida de los edificios permanezcan abiertas como vía de evacuación durante el horario de apertura público, aunque hay algunas puertas cerradas por problemas de robos que no se han considerado de evacuación.

Hay una vía de evacuación con problemas de acceso en hidráulica.

Se conoce el aforo de los locales, pero no hay señalización ni instrucciones para respetarlo.

8. Relación con departamentos con dependencias en el centro

Ha habido problemas de acceso a algunos despachos de departamentos, no está bien establecida la titularidad. Hay una vía de evacuación con problemas de acceso en hidráulica.

Ha habido problemas porque el VIS no informa de obras pactadas con departamentos.

No hay control sobre las obras y cambios de instalaciones realizadas por los departamentos, tan sólo en el caso de que afecte a espacios comunes, en que se ha de decidir por la junta de centro. No ha habido grandes problemas. No hay acuerdo del centro para regular los permisos salvo lo apuntado de espacios comunes.

Posibles riesgos conocidos en el centro, o que hayan dado lugar a peligros o accidentes. Carencias.

Hubo un problema por subida de tensión por avería del centro de transformación, que provocó averías en numerosos equipos.

Problemas por las goteras, que pueden causar riesgos de seguridad eléctrica.

Problemas por las numerosas obras exteriores mal señalizadas y protegidas, que pueden causar riesgos de caídas.

Problemas ergonómicos en las aulas, debido a la deficiente visibilidad de los encerados, por deficiente ubicación de las luces y dificultades de oscurecimiento; la capacidad real de algunas aulas está limitada por estas causas.

Hay un riesgo particular, los frecuentes viajes docentes que hace el alumnado; se dispone de seguro escolar.

10. Normativa o procedimientos de seguridad aplicados

No conocen en detalle la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, salvo las noticias ligadas a este proyecto.

No se aplican otras normativas, tan sólo se consulta la NBE-CPI-96.

No hay procedimientos de seguridad reglados.

11. Necesidades

Formación general en seguridad para dirección y personal de mantenimiento; en emergencias y evacuaciones y en ergonomía (mobiliario y visibilidad de aulas ) para dirección.

Información a través de la WEB, pero complementada con folletos que indicarán su ubicación, mejor dirigida a personas concretas. Sugieren que en la página WEB se introduzca información sobre aplicaciones prácticas y ejemplos, para que se enteren de lo que están haciendo los demás.

ETS arquitectura

Subdirector de Infraestructuras: Enrique Gil Benso

1. Organización y personal

Personal del centro (piensan que la dependencia del centro es total):

Administración: 5

Conserjes y bedeles: 8

Operadores de aulas informáticas: 2

Técnicos de mantenimiento: 1, con local de mantenimiento.

Personal de bibliotecas: 4, en el centro de documentación tres y un encargado del archivo histórico; trabajo administrativo más que de bibliotecario clásico.

Hay personal laboral de limpieza asignado al centro: nº?

No hay responsabilidades de seguridad reguladas oficialmente, pero se asume por parte de dirección y subdirección de infraestructuras.

2. Edificios que integran el centro

El centro tiene una sede única, las edificaciones originales de la fase II.

Hay un centro de transformación

Hay 4 aulas informáticas del centro.

3. Suministros y compras, criterios de seguridad

Compras habituales para un centro: material de oficina, audiovisual, informático y repuestos de reparaciones.

No hay requisitos de seguridad en las compras.

Compra de mobiliaria a través del VIS, salvo pequeñas compras autónomas, en que no utilizan el pliego de prescripciones técnicas del VIS pero sí sus suministradores.

4. Instalaciones, criterios de seguridad

Todas los cambios de instalaciones se canalizan por el VIS, no hay presupuesto.

5. Obras

Todas las obras se canalizan por el VIS, no hay presupuesto.

6. Mantenimiento

El técnico de mantenimiento da a los departamentos el mismo servicio que al centro.

No hay plan de mantenimiento de las instalaciones, salvo el general que da la UPV.

El servicio de mantenimiento de la UPV da plazos de atención muy largos.

7. Emergencias

Hay un plan de evacuación propio: colocación de carteles que indican las vías de evacuación y los medios implicados; los encargados son dirección y los ordenanzas y conserjes, nadie más.

Hay instrucciones para que se abran las puertas de salida, pero sólo son algunas (una por módulo), puede haber otras puertas de salida bajo llave; es una decisión del equipo directivo actual.

Ha habido problemas por invasión de vías de circulación por un departamento, se ha tenido que solucionar instalando una salida alternativa.

Hay despachos bajo llave a los que no puede acceder el personal del centro.

Hay información de la capacidad de los locales, pero está basada en el número de puestos que caben, puede haber sobrecargas. Se utiliza para hacer la programación de grupos, no hay señalización del aforo ni instrucciones para que se respete.

8. Relación con departamentos con dependencias en el centro

El centro no tiene acceso a algunos despachos de los departamentos. Se han producido invasiones de las vías de evacuación por parte de los departamentos:

Se ubicó el laboratorio de instalaciones en un pasillo de salida de la planta baja, se tomó la decisión en la permanente del centro, con la oposición de dirección que señaló los problemas de seguridad implicados y emitió voto particular en contra; para solucionar el problema creado se instaló una salida alternativa.

No hay mecanismos de control sobre las obras y cambios de instalaciones que realizan los departamentos.

Puede haber un acuerdo del centro para regular los permisos y obras, pero en la práctica no se cumple; manifiestan los problemas que crea a la dirección del centro la gestión de estos conflictos, pues se puede llegar a enfrentamientos con personas que son compañeros y como las tareas de dirección son transitorias es a veces más cómodo no abordar los problemas. Falta un apoyo reglamentario efectivo para resolver estas cuestiones, que además deberían ser resueltas por una autoridad superior y ajena a los centros.

Posibles riesgos conocidos en el centro, o que hayan dado lugar a peligros o accidentes. Carencias.

Hubo un incidente con el técnico de mantenimiento, necesita EPIS y formación.

Carencias en la instalación eléctrica.

Sobrecargas de la instalación eléctrica por la conexión de numerosos equipos informáticos y por el mal funcionamiento de la calefacción general, que conlleva la conexión de numerosas estufas eléctricas.

10. Normativa o procedimientos de seguridad aplicados

No conocen demasiado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La única normativa que conocen y aplican es la NBE-CPI-96, profesionalmente y para adecuar las salidas de emergencia del centro.

No hay procedimientos de seguridad reglados, salvo alguna indicación de dirección sobre la apertura y cierre de salidas.

11. Necesidades

Pide formación sobre todo para el PAS, aunque de duración limitada:

Pare el técnico de mantenimiento en seguridad eléctrica y en caídas.

Para bedeles en evacuación (2-3 horas).

También formación para el personal de la empresa de seguridad en evacuación y emergencias

Sería interesante distribuir información sobre ergonomía.

La información no debe distribuirse a través de dirección, sino directamente a los interesados (PAS y algún director de departamentos).

FACULTAD DE BELLAS ARTES

Subdirectora de Infraestructuras: Encarnación Saenz Llorente

1. Organización y personal

Personal del centro:

Administración: 3

Conserjes y bedeles: 6

Operadores de aulas informáticas: 1

Técnicos de mantenimiento: 1, con local de mantenimiento.

Personal de bibliotecas: 2.

No hay responsabilidades de seguridad reguladas oficialmente, pero se asume por parte del decanato y vicedecanato de infraestructuras. También asumen que conserjes y técnico de mantenimiento tienen funciones de seguridad.

Tienen autonomía para realizar pequeñas obras o cambios de instalaciones, limitada por el presupuesto, lo que les sobrepasa lo encargan al VIS.

Las sugerencias o propuestas se encauzan a través del videcanato de infraestructuras, que ejecuta el presupuesto o acude al VIS.

2. Edificios que integran el centro

Además del edificio principal de la facultad, hay varias instalaciones dependientes del centro sobre todo barracones prefabricados:

Barracones del Departamento de Conservación y restauración (2)

Barracón de pintura

Jaula de escultura

Vivienda del conserje

Instalaciones de servicio integradas:

Edificio anexo de instalaciones, con transformador, equipo de aire acondicionado, etc.

Depósito de propano, dependiente de escultura

Garaje de la furgoneta

Hay un aula informática del centro.

3. Suministros y compras, criterios de seguridad

Compras habituales para un centro: material de oficina, audiovisual, informático y repuestos de reparaciones (se compra mucho por ser un edificio en mal estado).

No hay requisitos de seguridad en las compras, sólo la confianza en el proveedor y el precio.

Compra de mobiliario a través del VIS, salvo pequeñas compras autónomas en cosas que no están contempladas, utilizando proveedores fijos que no son los del VIS. Conocen y utilizan el pliego de prescripciones técnicas del VIS.

4. Instalaciones, criterios de seguridad

Por limitaciones presupuestarias, todo se encauza a través del VIS, salvo las pequeñas reparaciones y remodelaciones que puede hacer el técnico del centro. Hay problemas con los plazos de servicio del VIS.

5. Obras

Hacen autónomamente muchas pequeñas obras, con contratistas de confianza que suelen trabajar para la UPV. No hay contrato tipo por ser pequeño presupuesto.

Reciben apoyo técnico del VIS (consultas).

6. Mantenimiento

El técnico de mantenimiento da a los departamentos el mismo servicio que al centro.

No hay plan de mantenimiento de las instalaciones, salvo una revisión general de cerraduras, iluminación y calefacción cuando hay vacaciones o baja demanda de las instalaciones.

El servicio de mantenimiento de la UPV da plazos de atención muy largos.

7. Emergencias

No hay plan de emergencia.

Sí existen acciones puntuales como la revisión de vías de evacuación o puertas de salida..

Hay instrucciones para que todas las puertas de salida de los edificios permanezcan abiertas como vía de evacuación durante el horario de apertura público, se encargan los conserjes.

Todas las vías de circulación y evacuación están exentas.

No hay información sobre el aforo de los locales, lo estiman por los puestos de trabajo que caben, pero no hay señalización ni instrucciones para respetar un aforo máximo.

8. Relación con departamentos con dependencias en el centro

Hay algunas de pendencias de algunos departamentos bajo llave, sin acceso para el centro, a pesar de que existen en el centro directrices en este sentido (algunos departamentos se han negado a cumplirlas). Esto puede ocurrir en locales particulares; pero no en zonas comunes o de circulación.

Hay acuerdo de la permanente que regula que los departamentos deben pedir permiso al centro para efectuar obras o cambios de las instalaciones, suele cumplirse porque además hacen petición de dinero al centro, en cualquier caso suelen comunicarlo al centro.

Posibles riesgos conocidos en el centro, o que hayan dado lugar a peligros o accidentes. Carencias.

No ha habido hasta ahora incidentes dignos de mencionarse.

Las instalaciones presentan numerosas carencias: sobrecargas de la instalación eléctrica, deficiencias en la fontanería. Además detectan problemas de evacuación del centro.

10. Normativa o procedimientos de seguridad aplicados

Conocen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por las noticias asociadas a este proyecto. No aplican otras normativas legales.

No hay procedimientos de seguridad reglados, salvo lo que regula la apertura de puertas y algún aspecto relacionado con la evacuación en caso de bomba.

11. Necesidades

El decanato y el vicedecanato de infraestructuras necesitarían formación en emergencias y evacuación, sobre todo porque han de hacer peticiones al VIS, encargar obras o tomar decisiones de tipo técnico relacionadas con estos aspectos para los que no tienen formación. También deberían tener formación en estos temas los bedeles (enfocada a la dirección de una evacuación) y el técnico de mantenimiento (relacionada con las instalaciones de emergencia).

La información debería distribuirse a la dirección del centro y de los departamentos, que la repartiría a los interesados.

EU ARQUITECTURA TÉCNICA

Subdirector de Infraestructuras: Jaime Sinesterra

Organización y personal

Personal del centro:

Administración: 5

Conserjes y bedeles: 5

Operadores de aulas informáticas: 1

Técnicos de mantenimiento: 1, con local de mantenimiento.

Técnicos de laboratorio: 1, atiende a los laboratorios de instalaciones, construcción, etc.

No hay responsabilidades de seguridad reguladas oficialmente.

Muy poca autonomía para realizar obras o cambios de instalaciones, por grandes limitaciones del presupuesto.

Las propuestas se discuten a nivel de dirección.

2. Edificios que integran el centro

El centro ocupa gran parte de la fase I de la UPV, que comparte con instalaciones de la facultad de informática (pasillo 4) y de los departamentos de matemáticas y de física, estos departamentos ocupan áreas de cierta entidad que el centro entiende que no la han sido asignadas y son gestionadas por los departamentos. En cualquier caso el control de los accesos al edificio lo realiza este centro (son sus conserjes los que abren y cierran las puertas).

No hay instalaciones de servicio con riesgos especiales (ni centro de transformación ni instalaciones de gas).

Hay dos aulas informáticas del centro.

3. Suministros y compras, criterios de seguridad

Compras habituales para un centro: material de oficina, audiovisual, informático, consumibles de aseos y repuestos de reparaciones.

No hay requisitos de seguridad en las compras; en material informático, es el operador de las aulas el que decide el suministrador de los equipos.

Compra de mobiliario a través del VIS, ocasionalmente alguna pequeñas compra autónoma utilizando los suministradores habituales de la UPV. No conocen el pliego de prescripciones técnicas para compra de mobiliario.

4. Instalaciones, criterios de seguridad

Por limitaciones presupuestarias, todo se encauza a través del VIS, salvo las pequeñas reparaciones y remodelaciones que puede hacer el técnico del centro. Hay problemas con los plazos de servicio del VIS.

5. Obras

Por limitaciones presupuestarias, todo se encauza a través del VIS. Esto no está regulado por el centro.

6. Mantenimiento

El técnico de mantenimiento da a los departamentos el mismo servicio que al centro, pero existe conflicto con los departamentos de matemáticas y física que demandan el servicio y a los que el centro no atiende por no tener asignados esos espacios.

No hay plan de mantenimiento de las instalaciones, salvo la revisión periódica del aire acondicionado.

En las peticiones de mantenimiento al VIS hay problemas por el dilatado plazo de atención.

7. Emergencias

No hay plan de emergencia.

Hay instrucciones para que todas las puertas de salida de los edificios permanezcan abiertas como vía de evacuación durante el horario de apertura público, salvo las calles 1 y 2 que permanecen bajo llave por problemas de robos.

Las vías de circulación se mantienen libres.

Conocen el aforo de los locales por el número de puestos que caben. No hay señalización del aforo ni instrucciones para que se respete.

8. Relación con departamentos con dependencias en el centro

El centro tiene llave de todos los locales.

Puede haber falta de control de obras o cambios de instalaciones en las áreas de matemáticas y física debido a la asignación poco clara de espacios, en cualquier caso han hecho las peticiones al centro, que a su vez las ha solicitado al VIS.

No hay acuerdo del centro que regule los permisos de obras, cambios de instalaciones, de accesos, etc. por parte de los departamentos, pero no ha habido problemas hasta la fecha.

Posibles riesgos conocidos en el centro, o que hayan dado lugar a peligros o accidentes. Carencias.

Hay problemas por la antigüedad y deterioro de los falsos techos, que han caído en alguna ocasión, aunque hasta ahora no han causado accidentes.

10. Normativa o procedimientos de seguridad aplicados

Conocen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por las noticias generadas por este proyecto. No se aplica otra normativa salvo la consulta a la CPI.

No hay procedimientos de seguridad reglados

11. Necesidades

Formación en evacuación a bedeles y a dirección.

Distribución general de la información, y también en particular a la dirección (para su distribución), técnicos de mantenimiento y bedeles.

EU de GANDÍA

Subdirector de Infraestructuras: Salvador Sales Maicas

1. Organización y personal

Personal del centro:

Administración: 4

Conserjes y bedeles: 4

Operadores de aulas informáticas: 2

Técnicos de laboratorio: 6, 3 en telecomunicaciones, 2 en forestales y 1 técnico de turismo (atiende un aula informática).

En este centro los técnicos de laboratorio dependen directamente del centro, y prestan su servicio a varios departamentos (también reciben órdenes de los departamentos).

No hay responsabilidades de seguridad reguladas oficialmente. Las asumen la dirección, subdirección de infraestructuras y el secretario. Los bedeles comunican incidencias.

No tienen técnico de mantenimiento, tienen asignado un presupuesto por el VIS para mantenimiento, obras o cambios de instalaciones, aunque no les alcanza para obras. Lo de mayor presupuesto se le pide al VIS (más de 2.000.000 pts).

Las propuestas se discuten a nivel de dirección.

2. Edificios que integran el centro

Dos edificios.

Hay un centro de transformación aislado, un grupo de bombeo de incendios en subterráneo y un grupo electrógeno que arrancan los bedeles periódicamente.

Hay 4 aulas informáticas del centro.

En este caso las espacios son todos del centro, no hay una cesión efectiva a los departamentos, con el fin de optimizar los recursos, hay espacios que comparten varios departamentos. También los laboratorios se gestionan directamente por el centro.

3. Suministros y compras, criterios de seguridad

Compras habituales para un centro: material de oficina, audiovisual, informático y repuestos de reparaciones.

También compran equipos de laboratorio a medias con los departamentos, aunque la selección la hacen éstos.

No hay requisitos de seguridad en las compras. Conocen el marcado CE pero no lo demandan en la compra de material informático (se rigen por el precio).

Compra de mobiliario a través del VIS, sólo compras autónomas en elementos muy puntuales (cortinas, muebles pequeños), sin utilizar los suministradores habituales de la UPV. No conocen el pliego de prescripciones técnicas para compra de mobiliario. Consideran razonable el plazo de suministro del VIS.

4. Instalaciones, criterios de seguridad

Todas las instalaciones las hacen autónomamente y encargándolas a instaladores autorizados (no tienen técnico de mantenimiento), sólo cuando se sobrepasa un límite presupuestario (2.000.000 pts) o cuando se ha agotado el presupuesto se acude al VIS. No es necesario informar al VIS de los cambios.

No hay contrato tipo ni pliego de prescripciones. La selección del contratista es por precio y garantía.

5. Obras

Autonomía para pequeñas obras limitada por el presupuesto, aunque en la práctica sólo se han hecho cambios en los accesos y las puertas de emergencia y se han construido rampas de acceso (edificio nuevo). No hay contratos tipo, ni pliego de prescripciones técnicas.

No se ha solicitado apoyo técnico al VIS ( a partir de ahora se solicitará).

6. Mantenimiento

Realizan todo el mantenimiento porque los locales no dependen de los departamentos, lo hacen mediante instaladores externos porque no tienen técnico de mantenimiento.

También se da mantenimiento a los equipos de laboratorio que se compran a medias con los departamentos, se reparte este gasto entre centro y departamentos.

La UPV realiza el mantenimiento genérico de aire acondicionado, extintores, ascensores, etc., mediante subcontratas; no hay otro mantenimiento preventivo de las instalaciones.

7. Emergencias

No hay plan de emergencia. Les preocupa y han tomado iniciativas particulares tales como recibir formación (cursillos) y arreglar las salidas de emergencia.

No mantiene todas las puertas abiertas debido a problemas de robos, aunque han estudiado la repercusión de estas medidas. Se mantienen libre las vías de circulación y evacuación.

No hay constancia de la capacidad de los locales, sólo se conoce el número de puestos que caben manteniendo cierta separación de mesas. No hay señalización del aforo ni instrucciones para que se respete.

8. Relación con departamentos con dependencias en el centro

En este caso todos los locales dependen del centro, por lo que no hay problemas de acceso o falta de control en obras o instalaciones, además los departamentos no disponen de dinero para ello.

Posibles riesgos conocidos en el centro, o que hayan dado lugar a peligros o accidentes. Carencias.

Carencias en las salidas y puertas de emergencia, algunas cerradas y otras inadecuadas.

10. Normativa o procedimientos de seguridad aplicados

Conocen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sólo por las citas generadas por este proyecto. No aplican otras normativas legales.

No existen procedimientos de seguridad reglados.

11. Necesidades

Demandan formación en emergencias y evacuación, incluyendo prácticas tales como saber usar un extintor; dirigida al PAS y al PDI en general, e incluso a alumnos voluntarios.

Reclaman información sobre ergonomía y pantallas de ordenador.

La información debe ser distribuida en principio de manera genérica, hasta que se tenga claro a quién afecta cada asunto y entonces distribuirla a ese grupo.

EPS de ALCOY

Subdirectora de Infraestructuras: Margarita Valor Valor

1. Organización y personal

Personal del centro:

Administración: 5

Conserjes y bedeles: 7; 1 telefonista, 1 conserje y 5 ordenanzas

Personal de servicios informáticos: 2 operadores y un analista programador

Personal de bibliotecas: 2 ordenanzas y un bibliotecario

Técnicos de mantenimiento: 2, uno de mañana y otro de tarde, que atienden a los dos edificios; tienen un taller de mantenimiento en el edificio “Viaducto”.

Técnico de laboratorio: 1, en realidad su tarea es de atención a las alas aulas informáticas.

Encargada de relaciones exteriores: 1

Técnico de educación física: 1 (encargada del gimnasio)

Personal laboral de limpieza: 2 (además de la contrata).

No hay responsabilidades de seguridad reguladas oficialmente. Las asumiría el director como responsable último.

Autonomía limitada para realizar obras o instalaciones, sólo las de pequeña entidad, lo demás se canaliza por el VIS.

Las propuestas de obras o instalaciones no se discuten en la permanente salvo en casos excepcionales, las gestiona dirección, que las remite a la UPV en caso pertinente.

2. Edificios que integran el centro

Dos edificios, “Viaducto” y “Ferrandiz”. Se ha comprado una antigua fábrica que se acondicionará en el futuro.

En ambos edificios hay centros de transformación y caldera de gasóleo para calefacción.

Hay un total de 8 aulas informáticas.

Hay un taller de diseño dependiente del centro, en la que los alumnos construyen maquetas metálicas, con sierras y otras pequeñas máquinas; no tiene asignado personal técnico.

3. Suministros y compras, criterios de seguridad

Compras habituales para un centro: material de oficina, audiovisual, informático y repuestos de reparaciones; también el material de limpieza que usa el personal laboral de limpieza. Excepcionalmente se compra maquinaria para el taller de maquetas, con petición económica especial.

No hay requisitos de seguridad en las compras.

Compra de mobiliario a través del VIS. Conocen y consultan el pliego de prescripciones técnicas para compra de mobiliario.

4. Instalaciones, criterios de seguridad

Las instalaciones que no pueden hacer los técnicos de mantenimiento se contratan fuera, no conoce si es a instaladores autorizados (hay que suponer que así es por ser empresas especializadas). No hay contrato tipo ni pliego. No solicitan apoyo técnico del VIS.

5. Obras

Sólo pequeñas obras, que sacan a concurso y eligen ofertas de entre al menos tres contratistas. No hay contrato tipo al ser pequeñas obras.

No solicitan apoyo técnico del VIS, cuando solicitan permiso es para que pague el VIS, en otro caso lo hace el centro sin informar.

6. Mantenimiento

El técnico de mantenimiento da a los departamentos el mismo servicio que al centro.

No hay plan de mantenimiento salvo el general de la UPV.

Las calderas las encienden los conserjes y les hace el mantenimiento una empresa contratada directamente por la UPV.

7. Emergencias

Dicen que existe un plan de emergencias (autoprotección) en el edificio “Viaducto” que es el plan redactado por el arquitecto que hizo la obra. Pero no hay personas encargadas de tareas de emergencia y evacuación ni se han repartido instrucciones.

Hay instrucciones explícitas para que todas las puertas de salida de los edificios permanezcan abiertas.

Todas las vías de circulación y evacuación están abiertas, no existen zonas de paso bajo llave u obstruidas o tapadas.

Conocen la capacidad de los locales por el número de puestos que caben, intentan llenarlas al máximo, no hay señalización de aforo ni instrucciones para que se respete el aforo máximo.

8. Relación con departamentos con dependencias en el centro

Tienen bien establecido que los locales son del centro y se ceden a los departamentos. Tienen llave de todos los locales y no ha habido ocupaciones irregulares de espacios comunes.

Se comunican al centro todas las obras que realizan, porque las paga o las gestiona el centro; no hay regulación en este sentido.

Posibles riesgos conocidos en el centro, o que hayan dado lugar a peligros o accidentes. Carencias.

No ha habido incidentes de consideración ni conoce carencias graves.

10. Normativa o procedimientos de seguridad aplicados

No conocen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales mas que por las noticias que han llegado asociadas a este proyecto. No manejan ninguna otra normativa de seguridad (ni siquiera CPI).

No hay procedimientos de seguridad reglados

11. Necesidades

Formación al PAS en evacuación, en seguridad laboral para los técnicos de mantenimiento. No sería útil para dirección porque no es personal permanente.

Información genérica y dirigida a todo el personal.

ETSI GEODÉSICA, CARTOGRáficA Y TOPOGRAFÍA

Subdirector de Infraestructuras: José Delgado de Molina Cánovas

1. Organización y personal

Personal del centro:

Administración: 4

Conserjes y bedeles: 4, 1 conserje y 3 bedeles

Personal de servicios informáticos: 1 operador

Al estar el centro en el mismo edificio que la EUITI, utilizan su técnico de mantenimiento.

No hay responsabilidades de seguridad reguladas oficialmente, las asume el subdirector de infraestructuras.

Muy poca autonomía para realizar obras o instalaciones, al ser el presupuesto muy pequeño por el número de alumnos del centro.

2. Edificios que integran el centro

Comparten el mismo edificio que la EUITI, ocupando en el ala norte la planta baja (dependencias del centro, aulas y aulas informáticas), la planta primera (departamentos) y parte de la 2ª planta (dos aulas grandes).

3. Suministros y compras, criterios de seguridad

Compras habituales para un centro: material de oficina, audiovisual, informático. También libros para la biblioteca del centro. Los repuestos de reparaciones los paga la EUITI.

No hay requisitos de seguridad en las compras, se eligen por precio y confianza en los suministradores.

Compra de mobiliario a través del VIS. Conocen el pliego de prescripciones técnicas para compra de mobiliario, que utilizan cuando se hace petición de servicio al VIS.

4. Instalaciones, criterios de seguridad

No ha habido cambios de instalaciones, al ser un edificio nuevo; de hacerse se pedirían al VIS.

5. Obras

No ha habido obras, al ser un edificio nuevo; de hacerse se pedirían al VIS.

6. Mantenimiento

El técnico de mantenimiento del edificio atiende al centro y a los departamentos (que lo llaman directamente).

No hay plan de mantenimiento de instalaciones, salvo el mantenimiento general de la UPV y lo que hace el técnico de mantenimiento por propia iniciativa.

Consideran que los plazos de servicio que da el servicio de mantenimiento general de la UPV son adecuados.

7. Emergencias

No hay plan de emergencia.

Al ser edificio reciente están bien resueltas las instalaciones, hay luces y salidas de emergencia.

Hay instrucciones para que todas las puertas de salida de los edificios permanezcan abiertas.

Conocen el aforo de los locales por figurar en el proyecto original; se utiliza para hacer la programación de los grupos. No hay señalización del aforo máximo ni instrucciones de no sobrepasarlo, pero el espacio está sobredimensionado.

8. Relación con departamentos con dependencias en el centro

El centro tienen llave de todos los locales.

No se ha dado el caso de obras o cambios de instalaciones en los departamentos.

No hay acuerdo de la permanente que regule los permisos de obras o cambios de instalaciones en los departamentos.

Posibles riesgos conocidos en el centro, o que hayan dado lugar a peligros o accidentes. Carencias.

Al ser edificio nuevo no hay carencias significativas.

10. Normativa o procedimientos de seguridad aplicados

No tienen información sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ni siquiera les ha llegado información sobre este proyecto (el entrevistado lleva poco tiempo en el cargo). No aplican ninguna otra normativa legal.

No hay procedimientos de seguridad reglados.

11. Necesidades

Formación general a alguien de administración o de conserjería del centro, no a la directiva por no ser permanente.

No necesitan información específica, les basta con conocer la existencia de una página WEB, como máximo información dirigida al subdirector de infraestructuras.

Sugieren contar con la delegación de alumnos.

ANEXO III

DATOS DE LOS DEPARTAMENTOS (Este texto tendrá que ser sustituido en cada caso por la denominación correspondiente a dicho anexo)

DEPARTAMENTO DE BIOLOGíA VEGETAL

LOCALES VISITADOS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratorio | ETSIA 1 | 2 | Cuadro eléctrico, reactivos químicos, botellones N2 y H2, autoclave. |
| Laboratorio Botánica | ETSIA 1 | 1 | Cuadro eléctrico. |
| Laboratorio Fisiología | ETSIA 1 | 1 | Reactivos químicos, botellones, estufa, cámaras frigoríficas. |

LABORATORIOS Y TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

Laboratorio docente de fisiología (ETSIA, sección de fisiología)

Laboratorio docente de biología vegetal (ETSIA, sección de fisiología)

Laboratorios de investigación de la sección de fisiología (4 pequeños laboratorios en planta alta)

Laboratorio docente de botánica (ETSIA, sección de botánica)

Laboratorio de investigación de la sección de botánica (1 pequeño laboratorio)

Cuarto de herbolario (sección de botánica)

Laboratorio docente de biología vegetal (sección de la EUITA)

Invernadero propio (UPV)

Invernadero compartido (UPV)

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Caída de objetos desprendidos (cristales de invernaderos)

Botellas de gases licuados o comprimidos (botellas de gases sueltas en laboratorios, y butano en botellas tipo ”campingas”)

Sustancias tóxicas y peligrosas (productos químicos de laboratorio)

Instalación eléctrica general (enchufes sin toma de tierra, aunque aparentemente la tienen)

Elementos a alta temperatura (hornos y muflas)

Exposición a contaminantes químicos (por mala ventilación en laboratorios)

Falta de EPIS y equipos de protección colectiva (hay guantes, pero no mascarillas ni gafas; no hay duchas ni lavaojos de emergencia).

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

No manifiestan interés en formación general en prevención o seguridad, tan sólo en manejo de productos químicos, podría ser para todo el personal del departamento (se supone que a aquel personal que tiene ese tipo de riesgos).

No necesitan asesoramiento especial.

No les parece oportuno establecer controles de seguridad en las compras., manejan productos comunes y tienen experiencia en su manejo.

No tiene interés especial en colaborar en planes experimentales o pruebas piloto para implantar planes de seguridad.

DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGíA

LOCALES VISITADOS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Cámara | ETSIA 1 | 0 | Genética. |
| Cámara | ETSIA 1 | 0 | Genética. |
| Laboratorio | ETSIA 2 | 2 |

Microbiología.

| Autoclaves, reactivos todo tipo, estufas y hornos. |
| --- |
| Laboratorio | ETSIA 2 | 2 |

Bioquímica.

| Autoclaves, reactivos todo tipo, estufas y hornos. |
| --- |
| Cámaras frigoríficas | ETSIA 3 | 2 | Genética. |
| Laboratorio cocina | ETSIA 3 | 2 |

Genética.

| Horno, autoclave, estufa. |
| --- |
| Cámaras de calor | ETSIA 3 | 2 | Genética. |
| Laboratorio (10) | ETSIA 3 | 2 | Genética. |
| Almacén | ETSIA 3 | 2 | Genética. |
| Laboratorio (12) | ETSIA 3 | 2 | Genética. |
| Laboratorio (16) | ETSIA 3 | 2 |

Micología (Genética).

| Reactivos químicos, botellones He y O2. |
| --- |
| Laboratorio (6) | ETSIA 3 | 1 |

Bioquímica y Química Agrícola.

| Reactivos químicos. |
| --- |
| Almacén | ETSIA 3 | 0 | Genética. |
| Laboratorio (9) | ETSIA 3 | 0 |

Cultivos celulares.

Destiladores, autoclaves, cámaras frigoríficas.

LABORATORIOS Y TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

6 laboratorios docentes; 3 de tipo biológico; 4 de tipo biológico/químico, mas dos laboratorios pequeños de investigación anexos a microbiología; todos ubicados en la ETSIA

Química Agrícola/Bromatología, biología/química

Ampliación Química y Bioquímica (fondo), biología/química

Ampliación Química y Bioquímica (centro), biología/química

Microbiología, biológico

Microbiología de investigación (2), biológico

Invernadero Mejora Vegetal, biológico

Genética y Mejora Vegetal, biológico

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Sustancias tóxicas y peligrosas (productos químicos de laboratorio)

Exposición a agentes biológicos (en general son patógenos de plantas, no peligrosos para el hombre, salvo en nueva área de tecnología de alimentos)

Elementos a temperaturas extremas: hornos, muflas y N2 líquido

Botellas de gases licuados o comprimidos (botellas de gases sueltas en laboratorios, y butano en botellas tipo ”campingas”)

Aparatos a presión, compresores (pequeños compresores en el interior de los locales)

Caída de objetos desprendidos (cristales de invernaderos)

Manejo de herramientas manuales, en invernaderos

Manejo de máquinas peligrosas, en invernaderos (motocultores)

Ruido y trabajo en altura en invernaderos

Falta equipos de protección colectiva (ni duchas ni lavaojos de emergencia).

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

Formación e información dirigida a las personas con riesgos definidos (manejo de productos químicos peligrosos)

La información no debe distribuirse en general, sino a las personas a las que pueda interesar, mediante listados de distribución.

Les interesa asesoramiento sobre duchas y lavaojos de emergencia

Tienen interés en pruebas piloto en laboratorios químico/biológicos y en invernaderos

DEPARTAMENTO DE CIENCIA ANIMAL

LOCALES VISITADOS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratorio (3) | ETSIA 2 | 1 |

Producción animal.

| Reactivos químicos, aparato para recuentos celulares. |
| --- |
| Laboratorio (4) | ETSIA 2 | 1 |

Alimentación animal.

| Cuadro eléctrico, destiladores, estufas, hornos, congeladores, reactivos químicos, botellones H2 y N2. |
| --- |
| Laboratorios (18) | ETSIA 6 | 2 |

Fisiogenética.

| Horno, elementos cortantes (bisturí). |
| --- |
| Laboratorio (21) | ETSIA 6 | 2 |

Reproducción.

Estufa, autoclave, prod. cancerígenos.

LABORATORIOS Y TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

Nutrición animal:

Laboratorio de análisis químico

Granja de conejos (nutrición)

Fábrica de piensos.

Acuicultura

Mejora genética:

2 granjas de mejora genética de conejos.

Fisiología animal (2 ramas):

Laboratorio físico-químico (análisis de carnes)

Laboratorio físico-químico y biológico (laboratorio de reproducción).

Producción animal:

Laboratorio físico-químico (análisis de lácteos)

Granja ovina

EUITA:

Laboratorio físico químico (¿de qué Unidad Docente?)

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Sustancias químicas peligrosas, tóxicas o corrosivas en laboratorios

Agentes biológicos (gérmenes de la leche) y trabajo con animales (conejos y ovejas).

Polvo en las granjas.

Hornos, estufas y autoclaves en laboratorios.

Botellas de “campingas” (no hay instalación fija).

Botellas de gases licuados.

Aire comprimido (el compresor está fuera).

Máquinas industriales en fábrica de piensos (con peligro de atrapamientos)

Manipulación manual de carga en granjas y fábrica

Trabajo con animales

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

Tendrían interés en formación específica sobre manejo de productos químicos, mediante charlas.

No les interesa establecer pliegos de prescripciones ni control de compras.

Sin interés en pruebas piloto para implantar planes de seguridad.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

LOCALES VISITADOS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lab. Radio (22) | ETSIT | 3 | Docencia. Ordenadores, fuentes de alimentación, analizadores de espectro. |
| Sala Optica (23) | ETSIT | 3 | Docencia. Láser. |
| Despachos + Taller técnico + Almacén (40 y 42) | ETSIT | 3 | Ordenadores, aparatos electrónicos. Herramientas todo tipo. |
| Lab. Ordenadores (41) | ETSIT | 3 | Investigación. Ordenadores. |
| Lab. Señales (15) | ETSIT | 2 | Docente. Ord.,video, TV´s, equipos variados electrónicos. |
| Lab. Imagen (17) | ETSIT | 2 | Investigación. Aparatos electrónicos variados. |
| Lab. Invest. Telemática (19) | ETSIT | 2 | Investigación. Ordenadores y estaciones trabajo. |
| Laboratorio (20) | ETSIT | 2 | Investigación. Ordenadores y estaciones trabajo. |
| Lab. Telemática (22) | ETSIT | 2 | Docencia. Ordenadores y equipos de informática. |
| Biblioteca de Telemática (23) | ETSIT | 2 |
|  | Cámara Anecoica (24) | ETSIT | 2 | Invest./docencia. Sin ventilación. Incluye una cámara de control con aparatos electrónicos. |
| Laboratorio (5) | ETSIT | 0 | No operativo aún. Mixto. Cuadros eléctricos, disolventes inflamables., máquina de revelado AGFA, reactivos químicos. |
| Lab. calentamiento por microondas (29) | ETSIT | 0 | Investigación + PFC. Cuadros eléctricos, herramientas todo tipo, taladros, ordenadores, aparatos eléctricos, compresor, botellón Ar sin sujetar (soldadura). “catalizador”(¿?) |

LABORATORIOS Y TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

Los 6 primeros laboratorios citados a continuación son de docentes y de investigación, al resto no suelen acudir alumnos .

Sala de fotónica, ETSIT, tipo electrónico

Laboratorio de radiocomunicaciones, ETSIT, tipo electrónico

Laboratorio de procesado digital de señal, ETSIT, tipo electrónico/informático

Laboratorio de telemetría, ETSIT, tipo informático

Laboratorio de electrónica, EU de Gandía, tipo electrónico/informático; compartido con otros departamentos.

Laboratorio de telemática, EPS de Alcoy, tipo electrónico/informático

Taller de fotolitografía de la UPV, ETSIT; uso casi exclusivo de este departamento.

Laboratorio de microondas, ETSIT

Cámara anecoica, ETSIT

Taller de mecanizado anexo al laboratorio de radiocomunicaciones (con herramienta manual y mecanizado de cajas para equipos)

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Exposición a radiaciones (en el laboratorio de microondas y trabajo con láser en la cámara anecoica).

Sustancias químicas corrosivas en atacado de placas de circuito impreso

Hornos de microondas

Manipulación manual de carga en la cámara anecoica.

Trabajo con herramienta manual en el taller de mecanizado.

Riesgo de contactos eléctricos para los técnicos o personal que reparan equipos (riesgo leve).

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

Intereses sin definir en formación e información, quizá en seguridad eléctrica para los técnicos que reparan equipos

No les interesan controles de seguridad en las compra, ni pliegos de prescripciones.

Les puede interesar algún contrato tipo que permita obligar a los suministradores a cumplir con la legislación o los reglamentos..

DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES

LOCALES VISITADOS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Taller Restauración |

BB AA

| EXTERNO | - | Restauración cerámica; horno de cocción, filtro depuración agua. |
| --- | --- | --- |
| Pabellón Restauración |

BB AA

| EXTERNO | - | Aulas de restauración de pintura. |
| --- | --- | --- |

LABORATORIOS Y TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

Laboratorio de color, EUITI, con docencia

Laboratorio de medio ambiente, ETSII, con docencia

Laboratorios físico/químico (2), uno en FBBAA y otro es un pabellón externo situado junto al gabinete médico. Con cámara climática, rayos X, reflectómetro de infrarrojos, máquinas (desbastadores, lijadoras, pulidoras); el de FBBA es más de tipo químico

Laboratorio de física y audiovisuales. Revelado fotográfico y lámparas de UV, equipos de vídeo y reflectómetro de infrarrojos (no parecen existir riesgos especiales)

Restauración de cerámica y geología (2). Con microscopios, productos químicos (resinas) disolventes orgánicos, hornos y muflas; para restauración de cerámica y vidrio

Materiales pétreos (2). Con pequeñas máquinas de corte, taladoras, con resinas, con grandes cantidades de disolventes orgánicos, con herramientas de talla en madera

Restauración de pintura. Con disolventes orgánicos, resinas, hornillos, mesa de succión, aplicación de calor con hornillos, con herramienta manual.

Taller de dorados y policromías, equivalente al de pintura en sus elementos

Restauración de mobiliario, equivalente al de pintura en sus elementos y con abundante herramienta manual

Taller de restauración de papel. Microscopios, prensa, baños termostatados

Pintura mural, como los de pintura y además trabajo en altura, con andamios

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Trabajos en altura; en el taller de pintura mural, en trabajos de restauración exteriores y en las visitas realizadas con alumnos a trabajos externos

Botellas de gases a presión (argón y neón) y botellas de “campingas”.

Sustancias químicas peligrosas

Exposición ambiental a disolventes orgánicos

Hay graves riesgos de evacuación en algunos debido a que muchas instalaciones están en barracones mal acondicionados, en algunos las salidas de emergencia se obstruyen con vehículos aparcados.

Polvos y vapores ambiental en algunos trabajos

Radiación de rayos X y UV

Herramientas manuales

Hornos y muflas

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

Manifiestan interés general en formación e información en todos los temas para todo el mundo; habría que considerar que el interés principal es en riesgos que les afectan (productos químicos y herramienta manual).

Dicen que la información debería ser general, sin listas de distribución.

Les interesaría disponer de asesoramiento en temas de seguridad en compras, pero no quieren controles administrativos.

Manifiestan interés en participar en planes piloto de seguridad.

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTóNICAS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratorio de Instalaciones | ETSA 2 |
| Cuadros eléctricos. Instalaciones eléctricas y de agua. Ordenadores. |
| Laboratorio (43´) | EUAT | única |

Instalaciones.

| Calentadores (desmontados), bombonas butano, tubos gas, radiadores, cuadros eléctricos, herramientas comunes, calentador-termo eléctrico. |
| --- |
| Laboratorio (52´) | EUAT | única |

Materiales.

Cuadros eléctricos, 3 x prensas grandes, dobladora, hormigonera, estufa, materiales construcción, saca testigos radial. Manejo manual de cargas.

| Se aprecia riesgo elevado de accidente por tipo de maquinaria utilizado. |
| --- |
| Laboratorio (53´) | EUAT | única | Ver Laboratorio (52´). |

Laboratorio de Química

| (48´) | EUAT | única | Acidos. Pequeñas botellas de gas. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cámara de curado (46´) | EUAT | única | Cámara frigorífica al 100% de humedad, para almacenado de probetas. Puerta no se abre desde el interior. |
| Laboratorio (26´) | EUAT | única | Para muestras de materiales de construcción. |
| Laboratorio de reacción al fuego (11) | ETSA 5 | 0 | Hornos, estufas, botellas de gas tipo “campingas”, productos químicos peligrosos |

LABORATORIOS Y TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

7 laboratorios docentes; 5 de tipo mecánico, 1 de tipo electrónico/eléctrico y 1 de tipo informático:

Instalaciones, ETSA, electrónica/eléctrico

Centro de diseño constructivo, ETSA, informático

Reacción al fuego, ETSA, mecánico

Construcción, ETSA, mecánico

Materiales de construcción, EUAT, mecánico

Instalaciones, EUAT, mecánico

Construcción EUAT, mecánico

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Máquinas peligrosas en laboratorio de construcción de la EUAT (prensas, sierras, dobladoras, hormigoneras, etc.)

Polvo en los laboratorios de materiales (cemento)

Carga manual de materiales en laboratorios de construcción

Herramientas manuales y motorizadas en laboratorios de construcción

Productos corrosivos en laboratorio químico y de reacción al fuego.

Productos químicos peligrosos en laboratorio químico y de reacción al fuego.

Botellas de gas tipo “campingas” en laboratorio químico y de reacción al fuego.

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

Curso de manejo de cargas, de seguridad eléctrica y de máquinas a técnicos de laboratorios; en forma de charlas de extensión limitada.

Información directa (enviada a su nombre) para técnicos de laboratorio y directores de departamento.

Sería útil asesoramiento materias de seguridad, con pliegos de prescripciones para la compra de máquinas.

No le parece adecuado que exista control de compras, si acaso control interno de cada responsable de la compra.

Se brinda a colaborar en planes piloto de seguridad en sus laboratorios si no supone grandes trastornos.

DEPARTAMENTO DE DIBUJO

LOCALES VISITADOS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Taller Diseño Gráf. (15) | FBA | 6 |
|  | Laboratorio Animación. (6) | FBA | 5 |
|  | Lab.+Despacho (9) | FBA | 5 | B5-4 |
| Aula (20) | FBA | 2 |

A2-5

| Prensa, tórculo, compresor. |
| --- |
| Hall (54) | FBA | 1 | Talleres/laboratorio. |
| Laboratorio Grabado Calcográfico (8) | FBA | 0 | Prensas, tórculos (prensas de rodillos), ácidos (nítrico), percloruro de hierro, resinas. |
| Aulas Grabado y Litografía (11) | FBA | 0 |

A0-6 ; A0-7 ; A0-8.

| Tórculos eléctricos ; prensas litográficas. |
| --- |
| Aula de Grabado (12) | FBA | 0 |

A0-9.

| Ac. Nítrico, tórculo, cizallas, “torniquete” (horno para fijación grabados, |
| --- |
| Aula (15) | FBA | 0 |

A0-12 ; A0-13.

| Informática y serigrafía. Disolventes, pinturas, herramientas manuales de taller. |
| --- |
| Aula Xilografía (18) | FBA | 0 |

C0-1.

| Prensas, tórculos, muela, almacén con herramientas taller, cuadro eléctrico. |
| --- |
| TALLER-1 (LAB. PLASTICOS) (5 A) | EUITI | 4 | Docencia. Cuadro eléctrico, tomas 380 V, taladros, compresor, herramientas de todo tipo. Con detector humos, sin extintor. |
| TALLER-2 (LAB. MADERA) (5 B) | EUITI | 4 |

DD

| Docencia. Cuadros eléctrico. Sin sistema general de extracción de aire. Sin extintor. Sierras eléctricas, taladros, lijadoras (con aspiración y manga),sierra de disco (obs.: no se utilizan los elementos de protección por comodidad), compresor. EPIS : se dice a los alumnos que los traigan. |
| --- |
| TALLER-3 (LAB. METALES) ( 5 C) | EUITI | 4 | Docencia. Cuadro eléctrico. Sin sistema general de extracción de aire. Sin extintor. Torno, taladro vertical, fresadoras, cizalla, pequeña plegadora, lijadora, horno, compresor, inyectora de cera. Soldadura autógena en pequeñas botellas (5 l.) ; soldadura TIG : botellón grande trincado al equipo (solo lo usan los técnicos). |
| TALLER-4 (LAB. ACABADOS) (9) | EUITI | 4 | Pequeñas cantidades de productos químicos inflamables (p.ej. inflamables). Cabina de pintura con cortina de agua y extracción de aire. En la sala no existe extracción forzada de aire, por lo que se abre las ventanas. Sin extintor. |

LABORATORIOS Y TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

Varias instalaciones de tipo “taller”, algunas no presentan riesgos especiales:

Taller de maquetas y prototipos, EUITI. Es el laboratorio de diseño de la EUITI

Diseño gráfico, FBA. Sin riesgos especiales, se maneja papel y equipos de CAD

Dibujo básico, FBA. Sin riesgos especiales, dibujo clásico.

Alternativas gráficas, FBA. Sin riesgos especiales, dibujo clásico.

Laboratorio de gravado, FBA.

Laboratorio de animación, FBA. Sin riesgos especiales, se manejan luces, movimientos y agua.

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Productos corrosivos (ácidos) manejados en grabado

Máquinas peligrosas: prensas, tórculos, cizallas, taladros, sierras, etc.

Productos químicos: resinas, percloruro de hierro, ácidos.

Aparatos a presión: compresores.

Manejo de herramientas manuales.

Botellas de gases licuados o comprimidos (botellas de gases sueltas en laboratorios, y butano en botellas tipo ”campingas”)

Soldadura

Elementos a alta temperatura (pequeña fundición en el laboratorio de metales de la EUITI.

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

No tienen necesidades de formación, salvo quizá en máquinas a persona muy concretas que son las que las manejan.

Verían útil algún tipo de asesoramiento en compras de máquinas.

Verían útil algún tipo de control centralizado de las compras que implique revisión de aspectos de seguridad.

Sin interés en planes piloto de seguridad en sus instalaciones.

DEPARTAMENTO DE ESCULTURA

LOCALES VISITADOS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Taller (26) | FAC BB AA | 0 | Taller de carpintería con : sierras, cepilladoras, material de carpintería; otro taller de “estructuras metálicas”, con soldadores de acetileno, sopletes, bombonas de gas, taladros, calentadores de aire, sierras de cinta |
| Taller (27) | FAC BB AA | 0 |
|  | Taller (28) | FAC BB AA | 0 | Extintores ABCE, tomas 380 Volt. |
| Laboratorio (29) | FAC BB AA | 0 | Técnicas Audiovisuales. Extintores ABCE. |
| Taller (32) | FAC BB AA | 0 | C0-10. Cuadro eléctrico. Extintor ABCE. Bombonas butano, disolventes, pinturas. |
| Taller (33) | FAC BB AA | 0 | C0-14. Lab. fotográfico. |
| Taller (34) | FAC BB AA | 0 | C0-11. Extintor ABCE. Horno. |
| Taller (35) | FAC BB AA | 0 | C0-15. Compresores y pulidoras de piedra. Piedras pequeñas manejadas a mano. |
| Taller (36) | FAC BB AA | 0 | C0-16. Soplete, soldador, muela, compresor, dobladora de tubos, cepilladora. Extintor ABCE. |
| Taller (37) | FAC BB AA | 0 | C0-17 |
| Taller (38) | FAC BB AA | 0 | C0-18. Soldador, radial, muela, taladro. BIE + ext. ABCE. |
| Taller (9) | EXTERNO | única | Al aire libre. Escultura en piedra (mármol, granito). Tronzadora grande, pequeño puente grúa, manejo de cargas (piezas piedra), radiales manuales, compresor. Problemas con el polvo al usar las radiales. |

LABORATORIOS O TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

Todos están ubicados en la Facultad de Bellas Artes, son de tipo taller

Talla Escultórica (Jaula)

Moldes y escayola

Modelado

Introducción general a la escultura

Hormigón

Fundición y Forja

Plásticos

Cerámica

Construcción y soldadura (metales)

Laboratorio de audiovisuales

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Trabajo con herramientas manuales y con herramientas manuales motorizadas

Máquinas herramienta con riesgo de cortes, abrasiones y atrapamientos (sierras de disco para corte de piedra, máquinas de corte de metales, máquinas de mecanizado de madera, dobladoras de perfiles, etc.)

Suministro de gases combustibles con instalación fija (depósito de propano y distribución con instalación fija para alimentación de horno y fundición

Botellas de gases licuados o comprimidos (acetileno para soldadura y butano en botellas tipo” campingas”)

Manipulación manual de cargas (piedras y otros elementos de talla)

Transporte de cargas pesadas con grúas móviles y carretillas elevadoras

Trabajos de soldadura, con equipos autógenos

Aire comprimido, con compresores e instalación de distribución fija

Necesidad de manejo de EPIS (gafas, guantes, mascarillas, zapatos de seguridad, etc.)

Trabajos a alta temperatura (horno y fundición de metales)

Condiciones ambientales de ruido, vibraciones, humos y polvo.

Sustancias tóxicas y peligrosas (ácidos para tratamiento superficial de metales y manejo de resinas; eventual).

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

Formación: manejo y selección de máquinas, selección y utilización de EPIS; al PDI y a los técnicos de laboratorio del departamento.

Información: sobre los mismos temas anteriores, distribuida a través del director y subdirector del departamento, en temas específicos de interés para el departamento.

Asesoramiento: en compra de máquinas y EPIS

Apoyo técnico: mecanismo centralizado para el control de compras, que garantice que se cumplen requisitos de seguridad.

Interés difuso en planes piloto de implantación de planes de seguridad, quizá en la zona de fundición.

DEPARTAMENTO DE FíSICA APLICADA

LOCALES VISITADOS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lab. y despacho (4) | ETSIA 8 | 2 | Material eléctrico, tomas 380 V, estufas, maquinaria de R-X. |
| Laboratorio de acústica (3) | ETSII 8(D4) | 0 |

Investigación.

| Sonómetros, ordenadores. |
| --- |
| Lab. Mecánica (4) | ETSII 9(D5) | 0 | Docencia. Aparatos eléctricos de medida, material de vidrio. |
| Sala ordenadores (5) | ETSII 9(D5) | 0 |
|  | Lab. Acústica y R-X (6) | ETSII 9(D5) | 0 | Investigación. Aparatos R-X; ordenadores, sonómetros, analizadores de señal, equipos eléctricos. |
| Lab. Electricidad (7) | ETSII 9(D5) | 0 | Docencia.Aparatos eléctricos. |
| Laboratorio (8) | EUI | 0 | Docencia. Elementos eléctricos (ordenadores, osciloscopios, tomas 220V). Detectores humo & extint. CO2. |
| Laboratorio (9) | EUI | 0 | Docencia. Comunicado con lab. (8) |
| Laboratorio (10) | EUI | 0 | Docencia. Comunicado con lab. (8) |
| Lab. Física (28) | ETSIT | 0 | Docencia. Cuadro eléctrico, pequeño taller, ordenadores, aparatos medida eléctrica. |
| Lab. Acústica Arquitectónica y del Medio Ambiente. (37 a) | ETSA 3 | 1 | Sala control cámara anecoica. Sin aparatos, ni extintores, ni luces de emergencia. |
| Cámara anecoica (37 b) | ETSA 3 | 1 | Cámara anecoica. Unicamente los poliedros de gomaespuma. |
| Sala control DFA-ACARMA (18) |
| 0 | Equipos electrónicos y armarios. Sin extintores ni luces de emergencia. |
| Cámara reverberación DFA-ACARMA (19c) |
| 0 | Vacío. Sin extintores ni luces de emergencia. |
| Laboratorio DFA (25 c) | ETSA 3 | 0 | Bancadas con enchufes, ordenadores, equipos didácticos. Sin extintores, sin luces emergencia. |
| Almacén (5) | EUITI | 3 | Trastos. Con detector humos. |
| Lab. Semiconductores (6) | EUITI | 3 | Investigación. Aparatos eléctricos, ordenadores, herramientas todo tipo, pequeño compresor. Con detector humos, sin extintor. |

| Lab. Física (7) | EUITI | 3 | 2 x salas adyacentes. Aparatos medida eléctricos. Con detector de humos, sin extintor. Tubos fluorescentes sin rejilla anticaída. |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratorio (43) | ETSICCP 1 | 0 | Taller de prototipos. Pequeño taller donde se preparan elementos para prácticas. Herramientas, taladro, soldador electrógeno pequeño, sierra de cinta, tronzadora y torno pequeño. Hay guantes y gafas que utiliza el encargado. Hay botellas de campingas. Sin extintor y con luces de emergencia. |
| Laboratorio (44) | ETSICCP 1 | 0 | Almacén, con sillas. Sin extintores ni luces de emergencia. |
| Laboratorio (46) | ETSICCP 1 | 0 | Despacho y almacén de materiales de laboratorio; una fotocopiadora. Sin extintores ni luces de emergencia. |
| Laboratorio (48) | ETSICCP 1 | 0 | Aula de prácticas. Sólo hay mesas. Sin extintores/luces em. |

LABORATORIOS O TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

Laboratorios en casi todos los centros docentes:

EPS de Alcoy: laboratorio docente

ETSA: laboratorio docente y varios laboratorios de investigación en acústica (cámaras anecoica, de reverberación, de transmisión, salas de control, etc.).

ETSIA: laboratorio docente y laboratorio de investigación en rayos X.

ETSIC: laboratorio docente.

ETSII: laboratorio docente y laboratorio de investigación en acústica industrial

ETSIT: laboratorio docente.

EUITA: laboratorio docente.

EU de Gandía: laboratorio docente y laboratorios de investigación en acústica.

EUI: laboratorio docente y laboratorio de investigación en imágenes médicas (han solicitado espacio para instalar un laboratorio de investigación en física de materiales).

EUITA: laboratorio docente

EUITI y ETSIGTF: 2 laboratorios docentes y uno de investigación (compartidas entre ambos centros).

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Trabajo con herramientas manuales y con herramientas manuales motorizadas (en talleres de servicio de laboratorios de docencia donde se construyen prototipos para prácticas y en talleres de algunos laboratorios de investigación).

Máquinas herramienta en los talleres (en el anexo a laboratorio de docencia de la ETSIC hay sierras de cinta, taladros, tronzadora, etc.).

Radiación de rayos X, en EUITI y en ETSIA.

Riesgo (leve) de contactos eléctricos por manejo de instrumentación.

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

Formación en problemas de evacuación y en riesgos eléctricos.

La información debería distribuirse a las personas interesadas en cada tema, mediante un listado de distribución.

Ven de utilidad tener asesoramiento sobre prescripciones técnicas de seguridad en instrumentación y en máquinas de taller.

Ven poco factible el control de aspectos de seguridad en las compras.

No tienen interés particular en planes piloto de seguridad en sus instalaciones.

DEPARTAMENTO DE INGENIERíA DE LA CONSTRUCCIÓN (DIC)

LOCALES VISITADOS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Lab. hormigón (2) | ETSICCP 5 | 0 |

Con extintores, 2 de CO2 y2 ABCE, en el suelo y sin señalizar. Con 2 puentes grúa, sin luz de aviso. No hay procedimientos de manejo, pero lo manejan siempre los 4 técnicos. Hay un compresor para los gatos hidráulicos, se va a cambiar a un cuarto de ruidos donde va también un molino de bolas. Pluma de 2000 Kg. para levantar cargas.

Un montacargas con peligro de caída desde la parte alta, no tiene puerta. Se hacen ensayos de fractura de hormigón con gatos hidráulicos de 200 toneladas. Hay soldador eléctrico. Varias máquinas herramientas peligrosas: tronzadora de disco, sierra circular para madera, taladro de pie; algunos sin protecciones y algunos aparatos están desmontados. También puede haber ruido. Trabajan eventualmente en el pórtico a 2-3 metros de altura, peligro de caídas. Local muy desordenado y lleno de enseres, con peligro de caída. Se hace manejo manual de cargas. Hay equipos de protección: gafas, guantes, botas de agua, cascos con visera, petos, etc. (¿homologados?); se usan bajo criterio del técnico, sin procedimiento establecido.

| Hay operaciones de mantenimiento hechas por empresa externa, cambio de luces del techo a varios metros de altura, en que se suben al puente grúa y hay peligro de caídas. |
| --- |
| Lab. hormigón (3) | ETSICCP 5 | 0 |

Almacén del laboratorio. Con luz de emergencia, sin extintores. Interior.

| Lab. hormigón (3 a) | ETSICCP 5 | 0 | Cámara húmeda de curado de hormigón, entre 10 y 30º y con alta humedad. Carece de cierre, no se puede quedar nadie atrapado. |
| --- | --- | --- | --- |
| Lab. hormigón (4) | ETSICCP 5 | 0 |

Taller. Con luz de emergencia. Con iluminación natural. Con herramientas manuales, banco de trabajo y taladro manual.

| Lab. materiales (5) | ETSICCP 5 | 0 |
| --- | --- | --- |

Se fabrica hormigón y se hacen análisis físicos y químicos.

Hay dos hormigoneras, sierra para corte de hormigón (de disco) con peligro grave de corte, sin protecciones. Puede haber polvo ambiental de sílice, áridos y cemento. Puede haber ruido. Se hace manejo manual de cargas (sacos de cemento de 50 kg.).

| Hay luces de emergencia y 2 extintores ABCE señalizados (hay uno suelto). |
| --- |
| Lab. materiales (6) | ETSICCP 5 | 0 |

Cámara húmeda. Con 100% de humedad y 20ºC. Peligro de quedarse atrapado en el interior, no tiene picaporte interno.

| Lab. materiales (7) | ETSICCP 5 | 0 |
| --- | --- | --- |

Laboratorio de ensayo de áridos. Con luces de emergencia y con extintores ABCE. Con ventanas exteriores.

Hay conducción de gas.

Máquina de ensayo de permeabilidad de hormigón con agua a alta presión (10 bares). Máquinas de ensayo de 250 Tm con leve peligro de atrapamiento, pero con peligro de proyección de partículas, al estallar la probeta.

| Se maneja ácido sulfúrico (corrosivo), azufre fundido (vapores sofocantes), tetracloruro de carbono (cancerígeno) para limpieza de betunes, con guantes. Hay prevista una campana de extracción de gases para el trabajo con el azufre fundido. También se instalarán en el futuro estufas, muflas y autoclave (altas temperaturas). |
| --- |
| Lab. materiales (8) | ETSICCP 5 | 0 | Cámara fría. Pequeña, de hasta 5ºC. Con manilla en la puerta, pero sin otro mecanismo de salida. |
| Lab. materiales (9) | ETSICCP 5 | 0 |

Cuarto de ruidos. Con luz de emergencia, sin extintores.

| Con un molino de triturador de áridos con bolas de acero (“máquina de los ángeles”); con peligro de atrapamientos (cadena al aire). Con dobladora de aceros. Con pequeños aparatos: compactadores, durómetros. |
| --- |
| Lab. materiales (10) | ETSICCP 5 | 0 |

Cuarto de molido. Interior. Con luz de emergencia y sin extintores.

| Con un molino de bolas (con mecanismo de seguridad de parada al abrir la tapa). Puede haber alto nivel de ruido, por eso se han situado aquí ciertas máquinas. En el futuro se pondrá aquí el compresor. |
| --- |
| Lab. materiales (11) | ETSICCP 5 | 0 |

Vestíbulo de entrada. Interior. Con luz de emergencia y señalización de salida. Con detector de incendios.

LABORATORIOS Y TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

Laboratorio de materiales de construcción (ETSIC)

Laboratorio de hormigón (ETSIC)

Laboratorio de química en ingeniería civil (ETSIC)

Laboratorio de ergonomía (ETSII, en principio sin riesgos aparentes)

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Máquinas peligrosas en laboratorios de hormigón y de materiales de construcción.

Sustancias químicas corrosivas en los laboratorios de hormigón, materiales de construcción y química; sustancias químicas peligrosas en laboratorio de química

Proyección de fragmentos en ensayos de materiales

Aire comprimido

Suministro de gases en botellas y aire comprimido.

Caída de personas a diferente nivel, en un montacargas sin protección en la parte superior en el laboratorio de hormigón, y en trabajos eventuales en el pórtico a 2-3 metros de altura.

Caída de personas a distinto nivel en el laboratorio de hormigón, debido al desorden del local que está lleno de enseres.

Manejo manual de cargas.

Manejo de cargas con puentes grúa, sin luz de aviso; manejo de cargas con pluma de 200 Kg.

Trabajos de soldadura

Manejo de herramientas manuales

Polvo ambiental en el laboratorio de hormigón

Ruido en manejo de máquinas y en molinos

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

Ven necesario planes de formación para personal de laboratorios con cursos específicos de su ámbito.

Habría que dirigir la información de interés a los técnicos implicados, mediante listas de distribución; no creen que la WEB o el correo electrónico sean adecuados pues a menudo se ignoran.

Ven útil asesoramiento en materia de seguridad para las compras, mediante personal de vicerrectorado que esté encargado de este cometido; también para las instalaciones. Este personal también estaría encargado de la verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad antes de autorizar la compra.

No muestran interés claro en planes experimentales de seguridad en laboratorios.

DEPARTAMENTO DE INGENIERíA DEL TERRENO (DIT)

LOCALES VISITADOS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Lab. Mecánica de Rocas (3) | ETSICCP 2 | 0 | Con estufas y prensas para el ensayo de materiales. Posible peligro de proyección de partículas al romper las probetas, han colocado rejillas metálicas para evitarlo. Extintor ABCE y de CO2, con luz de emergencia. |
| Lab. Geotecnia y Cimientos (6) | ETSICCP 2 | 0 | Hay productos químicos, aunque nos dicen que no manejan productos tóxicos ni peligrosos. Mesas con cubetas, 1 mufla y dos estufas. Extintores ABCE y de CO2 señalizados; con luces de emergencia. |
| Lab. Geotecnia y Cimientos (9) | ETSICCP 2 | 0 |

Cámara húmeda con probetas y un desagüe. Dependencia interior con cerrojo sólo en el exterior.

| Laboratorio Petrografía y Geoquímica (30 a) | ETSICCP 2 | 1 | Productos químicos, pero baja probabilidad de trabajar con productos sea peligrosos. No es docente, más bien seminario de alumnos (doctorados y PFC). Sin extintor ni luces de emergencia. |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratorio de Petrología y Mineralogía (27) | ETSICCP 2 | 1 | Sólo trabajan con ClH muy diluido. Una estufa y en el futuro se instalará una sierra de corte de piedra. Sin extintor ni luces de emergencia. |

LABORATORIOS Y TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

Todos los laboratorios están en la ETSIC, son de tipo mecánico.

Laboratorio de mecánica de rocas

Laboratorio de mecánica del suelo (geotecnia y cimientos)

Laboratorio de petrología.

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Máquinas peligrosas (prensas, y sierras de corte de piedra)

Sustancias químicas, aunque afirman que no son peligrosas.

Proyección de fragmentos en ensayos de materiales (han controlado el riesgo colocando rejillas metálicas de protección)

Manejo manual de cargas (eventualmente, de hasta 50 Kg.).

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

No ven necesario suministrar formación específica; sólo general y a los técnicos de laboratorio.

Información distribuida a los técnicos de laboratorio.

Asesoramiento para seguridad en máquinas y pliegos de prescripciones en este tema.

No ven factible control de compras, mucho papeleo; podría depender del tipo de compra. Como mucho redactar unas cláusulas generales que obliguen a cumplir las condiciones de seguridad en vigor al recibir los equipos.

No tiene interés en planes experimentales de seguridad en sus laboratorios.

DEPARTAMENTO DE INGENIERíA ELéCTRICA (DIEl)

LOCALES VISITADOS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Lab. Electrotecnia (7) | ETSII 9 (D5) | 2 | Docencia. Motores, aparatos eléctricos. |
| Taller (8) | ETSII 9 (D5) | 2 | Muelas, taladros, herramientas, soldadores. |
| Laboratorio PFC (9) | ETSII 9 (D5) | 2 | Mixto. Ordenadores, aparatos eléctricos, herramientas pequeñas, soldadores, baterías. |
| Taller (5) | DEPARTAMENTAL | 2 | Herramientas todo tipo, dispositivos eléctricos. |
| Almacén (6) | DEPARTAMENTAL | 2 | Papeles, elementos combustibles. |
| Almacén (7) | DEPARTAMENTAL | 2 | papeles, elementos combustibles. |
| Laboratorio - I (8) | DEPARTAMENTAL | 2 | Docencia. Aparatos eléctricos, tomas 380 V, herramientas eléctricas, motor eléctrico, dispos. electroneumático. |
| Laboratorio - II (9) | DEPARTAMENTAL | 2 | Docencia. Aparatos eléctricos, tomas 380 V, herramientas eléctricas. |
| Laboratorio - III (10) | DEPARTAMENTAL | 2 | Docencia. Aparatos eléctricos, tomas 380 V, herramientas eléctricas. |
| Laboratorio (12) | DEPARTAMENTAL | 1 | Docencia, cuadro eléctrico, ordenadores. |
| Laboratorio (13) | DEPARTAMENTAL | 1 | Docencia, cuadro eléctrico, celda transformador 66/1,71 KVA(mono); celda transformador 20 KV(3F); compresor aire, cables y caja grande madera. Alcohol. |
| Despacho/taller (14) | DEPARTAMENTAL | 1 | Todo tipo herramientas; torno, taladro, cajas almacenadas. |
| Despacho (15) | DEPARTAMENTAL | 1 | Baterías químicas (coche) ; ácido. sulfúrico ; disol. salina. |
| Sala Ordenadores (16) | DEPARTAMENTAL | 1 | Ordenadores, libros. |
| Laboratorio (20) | DEPARTAMENTAL | 1 |

Docencia, dispositivos eléctricos; cuadro eléctrico,

| grieta en pared. |
| --- |
| Almacén (3) | DEPARTAMENTAL | 0 | Cuadro eléctrico, motores sin montar, cables, cajas madera. |
| Laboratorio (6) | DEPARTAMENTAL | 0 | Mixto; cuadro eléctrico, equipos eléctricos, ordenador, cajas madera, servosistemas, algún soldador. |

| Taller PFC (7) | DEPARTAMENTAL | 0 |
| --- | --- | --- |

Investigación; cuadros eléctricos, dispositivos eléctricos,

| soldador, torno, herramientas básicas. |
| --- |
| Laboratorio general (8) | DEPARTAMENTAL | 0 |

Docencia; dispositivos eléctricos, máquinas rotativas,

transformadores, cuadros eléctricos, cuadros maniobra,

ordenadores. Tensiones de hasta 400 V y 220 V (AC) ;

| 24 V y 12 V (DC) ; Picos de intensidades (arranque) de 160 A. |
| --- |
| Laboratorio (10) | DEPARTAMENTAL | 0 |

Docencia ; aparatos y dispositivos eléctricos, motores,

| cuadros eléctricos. |
| --- |
| Almacén DIE (11) | DEPARTAMENTAL | 0 | Trastos. |
| Lab. Celda Alta Tensión (14) | DEPARTAMENTAL | 0 |

Investigación. Cuadro eléctrico, ordenador,

| generador ondas alta tensión. |
| --- |
| Lab. Celda Alta Tensión (15) | DEPARTAMENTAL | 0 |

Investigación. Aparatos eléctricos, generador.

| Ensayos bajo humedad. |
| --- |
| Lab.-Almacén (16) | DEPARTAMENTAL | 0 |

Investigación. Cuadro eléctrico, ordenadores,

| aparatos eléctricos. Cajas cartón, sillas. |
| --- |
| Lab. Máquinas Eléctricas (18) | DEPARTAMENTAL | 0 | Docencia. Cuadros eléctricos, dispositivos y cuadros maniobra eléc. Motores y máquinas rotativas. |
| Laboratorio (20) | DEPARTAMENTAL | 0 | Investigación. Ordenadores, celda MT, cajas madera. |
| Laboratorio (3) | ETSICCP 6 | 1 | Laboratorio de electrotecnia, hacen estudios de luminotecnia (farolas urbanas). Con equipos eléctricos y electrónicos (instrumentación). Con luces de emergencia, aunque sólo en la puerta de entrada. Faltan los extintores que están señalizados (pueden estar en revisión), hay uno de CO2 medio escondido. Con las ventanas tapadas con papeles. |
| Laboratorio (4) | ETSICCP 6 | 1 | Despacho del laboratorio de electrotecnia, no entramos. |
| Laboratorio (5) | ETSICCP 6 | 1 | Taller del laboratorio de electrotecnia. Con herramienta manual, banco de trabajo, taladro de mesa, muela de afilar y carro de transporte manual. Sin luces de emergencia, sin extintor. |

LABORATORIOS Y TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

13 laboratorios docentes; 8 de tipo eléctrico, 4 de tipo eléctrico/mecánico y 1 de tipo electrónico/informático.

Laboratorio de luminotecnia, con taller anexo. En planta baja de edificio 6 de ETSIC.

Laboratorio docente de electrotecnia de ETSII y ETSIC. Edificio D5 de ETSII.

Laboratorio de investigación de electrotecnia, con taller anexo. Edificio D5 de ETSII.

Laboratorio de máquinas eléctricas, docente y de investigación. En planta baja de edificio departamental de ETSII.

Laboratorio de electrotecnia. En planta baja de edificio departamental de ETSII.

Laboratorio de alta tensión en frecuencias industriales (170KV. En planta baja de edificio departamental de ETSII, anexo al anterior.

Laboratorio de estudio de descargas electrostáticas de alta tensión (tipo rayo hasta 470 KV)), cumple normas CEI. En planta baja de edificio departamental de ETSII, anexo a los dos anteriores.

Laboratorio de máquinas eléctricas de ETSII, docente, con 1 o 2 laboratorios de investigación anexos; responsable Luis Serrano. En planta baja de edificio departamental de ETSII.

Laboratorio docente de circuitos (tipo electrónico), hay anexo otro laboratorio de investigación con más potencia; responsable Carlos Alvarez. En planta primera de edificio departamental de ETSII.

Laboratorio de investigación (tipo electrotécnico); responsable Luis Serrano. En planta primera de edificio departamental de ETSII.

Laboratorios de electrotecnia (3); responsable Vicente León. En planta segunda de edificio departamental de ETSII.

Laboratorios informático (como un aula informática). En planta tercera de edificio departamental de ETSII.

Laboratorio de circuitos eléctricos y de máquinas eléctricas (unidos) de la EPS de Alcoy.

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Máquinas peligrosas (máquinas eléctricas rotativas).

Trabajos con especial riesgo eléctrico (en alta tensión, electrotecnia industrial de potencia, etc.).

Manejo de herramientas manuales y motorizadas y alguna sierra radial en talleres anexos a laboratorios.

Soldadura electrógena con pequeños equipos, en talleres anexos a laboratorios.

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

No necesitan formación en riesgos eléctricos pues son especialistas en el tema, podría ser útil formación general en seguridad; no definen a quién ni de qué tipo.

La información debe mandarse a personas concretas.

No quieren control de compras ni necesitan pliegos de prescripciones o contratos para las compras, suministros, obras o instalaciones.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA (DIEO)

LOCALES VISITADOS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratorios de calibración (4) | ETSII 1 | 0 |

1 x hall + 1 x desp. Director + 1 x desp. maestro taller + 1 x desp. Ayudante + 1 x almacén + 1 x sala AA + 4 x lab´s.

| Tensiones 380 V y 5000 V, hornos, herramientas de taller, disolventes, botellas de gases a presión. |
| --- |
| Lab. Instrumentación Electrónica (12) | ETSIT | 1 | Docencia. Ordenadores, aparatos electrónicos. |
| Lab. Optoelectrónica, Electroacústica y Sist. Electrónicos Avanzados (17) | ETSIT | 1 | Investigación + PFC. Ordenadores. Extintor CO2. |
| Lab. Componentes Electrónicos (Medios Comunes) (18) | ETSIT | 1 |

Investigación. Ordenadores, nevera.

| Lab. Microprocesadores (20) | ETSIT | 1 | Docencia. Ordenadores, extintor CO2. |
| --- | --- | --- | --- |
| Lab. Microelectrónica (21) | ETSIT | 1 | Mixto. Cuadro eléctrico. Detector humos, extintor CO2. |
| Lab. Bioelectrónica (22) | ETSIT | 1 | Docencia. Cuadro eléctrico, aparatos medida. Sin extintor. |
| Lab. Electrónica Potencia (6) | ETSIT | 0 | Docencia. Ordenadores, motor eléctrico. |
| Lab. Sistemas / Diseño Sistemas Electrónicos (7) | ETSIT | 0 | Docencia. Cuadro eléctrico. Ordenadores. |
| Lab. Tecnología Electrónica (8) | ETSIT | 0 | Docencia. Ordenadores, aparatos a medida. |
| Lab. Electrónica Analógica (19) | ETSIT | 0 | Docencia. Cuadro eléctrico, osciloscopios, material eléctrico. |
| Lab. Electrónica Digital (20) | ETSIT | 0 | Docencia. Cuadro eléctrico, osciloscopios, material eléctrico. |
| Laboratorio de microelectrónica híbrida. (29) | EUITI | 3 | Investigación. Con extracción forzada, con detector humos, con extintor, grifo tipo quirófano (acción. por antebrazo). Aparatos eléctricos, nevera y horno de cocina. Fluorescentes con rejilla (OK). |
| Laboratorios electrónica (31-32-33) | EUITI | 3 | Docencia. Aparatos eléctricos. Pequeños taladros, herramientas, ordenadores. Fluorescentes sin rejilla. |

LABORATORIOS Y TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

5 laboratorios docentes de electrónica general y de potencia en el edificio departamental (dan servicio a la ETSII).

3 laboratorios docentes de electrónica general y de potencia en la EUITI.

5 laboratorios docentes en la ETSIT (bioelectrónica, electrónica analógica, electrónica digital, microprocesadores y sistemas electrónicos).

2 laboratorios docentes en la EPSAlcoy (electrónica general y telemática).

2 laboratorios docentes en la EPSAlcoy (electrónica general y telemática).

2 laboratorios de investigación en la ETSIT

Laboratorio Integrado de Bioelectrónica en el edificio departamental (5ª planta).

Cada unidad docente tiene un pequeño taller, anexo a los laboratorios, en el que se construyen placas de circuito impreso, se mecanizan cajas y se montan equipos.

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Riesgo de contactos eléctricos. Aunque en la mayoría de los laboratorios los trabajos se hacen en baja tensión, en casi todos se pueden manejar tensiones de línea cuando se hacen aplicaciones de potencia, aunque no se trabaja cerca de centros de transformación ni en trifásica.

Se hace revelado y atacado de placas de CI (sosa cáustica, H2O2 de 110 volúmenes, aguafuerte, cloruro férrico).

Se hacen pequeños trabajos de mecanizado y montaje, con manejo de pequeñas herramientas manuales y eléctricas (taladrado de CI, mecanizado de cajas, sierra de vaivén pequeña, etc.)

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

Tienen interés en formación a medida a los técnicos, mediante charlas a sus técnicos que traten de sus riesgos específicos, no de otras riesgos generales (no las han descrito, pero puede suponerse que son contactos eléctricos y manejo de sustancias corrosivas).

Sugieren que se resuelva el problema de las emergencias. Manifiestan dudas sobre la posible evacuación de su edificio a partir de la cuarta planta.

Les interesarían modelos de pliegos de prescripciones que incluyan cláusulas de seguridad para compras de instrumentación y otro equipamiento.

No ven operativo instaurar controles de seguridad en las compras, tan sólo que el responsable de la compra conozca los requisitos establecidos y los pida bajo su responsabilidad.

Poco interés en pruebas piloto para implantar planes de seguridad.

DEPARTAMENTO DE INGENIERíA QUíMICA Y NUCLEAR

LOCALES VISITADOS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Lab. Informática (2) | ETSII 5 | 1 | Investigación. Aún sin montar. |
| Laboratorio (2) | ETSII 5 | 0 | Mixto. Aparatos eléctricos, gases comprimidos y licuados (N2); “castillete de Pb”. |
| Laboratorio (3) | ETSII 5 | 0 | Mixto. Reactivos quím., mufla en pequeño habitáculo. |
| Taller mecánico y electrónico (8) | ETSII 5 | 0 | Herramientas elementales, soldadores eléctricos, algún dispositivo eléctrico. |
| Laboratorio (9) | ETSII 5 | 0 | Investigación. Hay un botellón de N2 que no corresponde a este lugar. |
| Lab. Física Nuclear y tecno. Nuclear (10) | ETSII 5 | 0 | Docencia. 2 x salas aún sin montar. |
| Lab. manejo de Isótopos (11) | ETSII 5 | 0 | Investigación. 2 x salas + 2 x duchas descontaminación. Isótopos gaseosos y líquidos. |
| Lab. Electroquímica y Corrosión (6) | ETSII 3 | 1 | 2 x Lab. Mixto. Reactivos. |
| Caseta de gases (11) | ETSII 3 | 0 | Botellones gases comprimidos. Compresor. |
| Laboratorio (12) | ETSII 3 | 0 | Investigación. Disolventes, react. quím., dispositivos eléctricos. |
| Almacén Prod, Químicos (13) | ETSII 3 | 0 | Reactivos químicos. |
| Laboratorio (14) | ETSII 3 | 0 | Mixto. React. todo tipo, disolventes, muflas, estufa vacío. Máquina fabricación membranas. |
| Lab. Plantas Piloto (15) | ETSII 3 | 0 | Mixto. React. todo tipo, disolventes, gases comprimidos. |
| Lab. Plantas Piloto Pervaporación (16) | ETSII 3 | 0 | Investigación. React. todo tipo. |
| Laboratorio (11) | ETSII 0 | 0 | Docencia. |
| Lab. Instrumental (12, 13, 15) |
| 0 |
|  | Laboratorio (14) | ETSII 0 | 0 | Docencia. Motores, botellones halón. |
| Laboratorio (18) | ETSII 0 | 0 | Docente. Disolventes y reactivos almacenados en un cubículo cerrado, sin ventilación. Armarios de madera con reactivos. Nevera doméstica con disolventes, reactivos, insecticidas, bebidas (muy fuerte olor tras su apertura). Botellas gas camping 2,8 Kg. Ventilación: tienen que abrir ventanas y puertas cuando se realizan prácticas, a pesar de encontrarse practicado en parte superior de una pared un orificio con enrejado. Citan problemas de funcionamiento de la campana extractora. No tienen fichas de seguridad. |

LABORATORIOS Y TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

Laboratorio de isótopos líquidos, de investigación. Edificio ETSII 5

Laboratorio de investigación y docencia, aún por montar. Edificio ETSII 5

Laboratorio de radioactividad ambiental (tipo químico), depende del servicio de radiaciones. Edificio ETSII 5

Laboratorios docentes de ingeniería nuclear A y B. Edificio ETSII 5

Bunquer Edificio ETSII 5

Laboratorio de ingeniería química de EPS de Alcoy.

Laboratorios de ingeniería química de la EUITI, 3 laboratorios en dos plantas.

Laboratorio de ingeniería química I (análisis), laboratorio docente en Edificio ETSII 0

Laboratorio de investigación de ingeniería química I. Edificio ETSII 3.

Laboratorio de investigación de ingeniería química II. Edificio ETSII 3, planta baja.

Laboratorios docentes de ingeniería química II (dos laboratorios. Edificio ETSII 3

Laboratorio de plantas piloto. Edificio ETSII 3

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Productos tóxicos y peligrosos.

Instalaciones radioactivas.

Exposición a contaminantes químicos. Es esporádica en las prácticas, debido a la falta de campanas de gases y a los problemas de evacuación y recirculación de aire en algunos locales (no hay impulsión pero sí extracción).

Botellas de gases, sueltas y en caseta de gases.

Aparatos a presión, compresor instalado en caseta de gases y con distribución de aire comprimido en instalación fija.

Muflas y estufas.

Posible exposición a agentes patógenos en análisis de externos (en proyectos de investigación) y en gestión de residuos radioactivos (procedentes de hospitales).

Trabajo en altura esporádico, se han de subir a las cubiertas para recoger el agua de lluvia en análisis radioactividad ambiental.

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

Necesitan asesoramiento general en aquellos temas en que no son expertos, lo son en temas nucleares, químicos y en seguridad general (aunque se refieren más bien a procedimientos de análisis de fallos en instalaciones); no los definen.

Les gustaría intervenir en los planes de seguridad que elabore la UPV, tienen experiencia, aunque el interés en que se implante en sus instalaciones una prueba piloto es menor.

DEPARTAMENTO DE INGENIERíA RURAL Y AGROALIMENTARIA

LOCALES VISITADOS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratorio (2) | ETSIA 8 | 2 | Electrotecnia. Cuadro eléctrico, tomas 380 Volt, motores, herramientas mecánicas, muela. |
| Area Electrotecnia (3) | ETSIA 8 | 2 | Laboratorio electrónico. |
| Laboratorio (5) | ETSIA 8 | 0 | Hidráulica. Con dos despachos, bombas, herramientas de taller mecánico, estufas. |

LABORATORIOS Y TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

Laboratorio electrotecnia de la ETSIA

Laboratorio hidráulica de la ETSIA

Laboratorio hidráulica de la EUITA (aún sin instalar).

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Compresor pequeño dentro de un local.

Trabajos bajo tensión a 220/380 voltios; no los consideran peligroso, hay protecciones.

Estufa de desecación a 220º

Trabajos de soldadura eventuales, al construir equipos de laboratorio o instalaciones.

Ácidos o productos tóxicos muy raramente (diclorobenceno).

Herramientas manuales y motorizadas (no son grandes)

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

No necesitan formación ni información.

No quieren asesoramiento, ni pliegos de prescripciones de compras ni control de compras.

DEPARTAMENTO DE INGENIERíA TEXTIL Y PAPELERA

No se han realizado visitas a sus locales (sí lo ha hecho la Mutua).

LABORATORIOS Y TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

Con 5 laboratorios, uno de tipo mecánico y el resto de tipo químico.

Laboratorio físico-textil. En edificio Viaducto de la EPS de Alcoy

Laboratorio químico-textil. En edificio Viaducto de la EPS de Alcoy

Laboratorio de análisis químico. En edificio Viaducto de la EPS de Alcoy

Laboratorio de química general. En edificio Viaducto de la EPS de Alcoy

Laboratorio de investigación de tipo químico e instrumental. En edificio Viaducto de la EPS de Alcoy.

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Productos químicos peligrosos y disolventes orgánicos.

Suministro de gases: butano con instalación fija en mesas, botellones de gases sueltos sin caseta de gases.

Compresores pequeños en laboratorios textil-químico y textil-físico.

Estufas y muflas

Máquinas peligrosas: fulner (máquinas con rodillos que tiene peligro de atrapamiento)

Exposición ambiental a disolventes orgánicos en todos los laboratorios químicos, aunque se trabaja con campana de gases.

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

Formación en manejo de productos químicos para todo el departamento y a los encargados de laboratorios.

Información dirigida al director del departamento, que la distribuiría a los interesados.

No necesitan pliegos de prescripciones técnicas para compras.

No consideran oportuno un control de las compras.

Sin interés en planes piloto de seguridad en sus laboratorios.

DEPARTAMENTO DE INGENIERíA E INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES

LOCALES VISITADOS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratorio de Caminos (2) | ETSICCP 2 | 0 | Exposición eventual a agentes cancerígenos y tóxicos; no tienen campana de gases. Ha habido quejas de otros departamentos. Hay estufas, algunas máquinas, etc. Señalización sobre emergencias de productos químicos y etiquetado. Con extintor de CO2 y luces de emergencia. |
| Sala “neutrones” (14) | ETSICCP 2 | 0 | Sala con equipo de neutrones, posible riesgo de exposición a radiaciones. Cerrada, no entramos. |

LABORATORIOS Y TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

El director del departamento no conoce bien los laboratorios ni los elementos que hay en ellos, al estar bajo responsabilidad de otras personas del departamento.

Laboratorio de Caminos, de tipo mecánico

Laboratorio de Puertos, de tipo mecánico

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

El director del departamento no conoce bien los laboratorios ni los elementos que hay en ellos, al estar bajo responsabilidad de otras personas del departamento.

Productos químicos peligrosos.

Exposición eventual a agentes cancerígenos y tóxicos (humos de alquitranes y betunes), no tienen campana de gases.

Hay estufas y algunas máquinas

Sala con equipo de neutrones, posible riesgo de exposición a radiaciones.

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

Formación en específica en los riesgos que se producen en sus laboratorios, para sus técnicos.

En general puede ser interesante distribuir información sobre problemas ergonómicos asociados al uso de equipos informáticos.

DEPARTAMENTO DE INGENIERíA HIDRáULICA Y MEDIO AMBIENTE

LOCALES VISITADOS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Lab. del Instituto de Hidrología y Medio Ambiente (2) | ETSICCP 7 | 0 |

Vestíbulo. Con luces de emergencia, sin extintor. Puertas bajo llave.

| Lab. del Instituto de Hidrología y Medio Ambiente (3) | ETSICCP 7 | 0 |
| --- | --- | --- |

Cuarto de microscopía (óptica). Sin luces de emergencia, sin extintor.

| Lab. del Instituto de Hidrología y Medio Ambiente (4) | ETSICCP 7 | 0 |
| --- | --- | --- |

Despacho. Sin luces de emergencia, sin extintor.

| Lab. del Instituto de Hidrología y Medio Ambiente (5) | ETSICCP 7 | 0 | Laboratorio general. Con luces de emergencia, con extintores ABCE, de CO2 y de halón señalizados. Laboratorio químico y biológico; se trabaja en microbiología, con bacterias y productos biológicos, aunque al parecer que el peligro de los agentes biológicos que manejan es muy bajo. Hay multitud de productos químicos generales, aunque dicen que no son demasiado tóxicos; también corrosivos. Hay muflas, estufas, neveras. Hay botellas de gases sueltas (acetileno); se quejan de que no tienen caseta de gases porque vicerrectorado no les deja instalar caseta exterior. Hay aire comprimido con tuberías, con el compresor fuera del laboratorio. Hay botellas de campingas. Hay transvase de productos a botellas sin señalizar con etiquetas de seguridad, si se pone el nombre. No hay trabajo con alumnos, personal experto. Hay carteles de información de etiquetas de seguridad en las paredes. Carecen de procedimientos de seguridad. No se ven duchas ni lavaojos. |
| --- | --- | --- | --- |
| Lab. del Instituto de Hidrología y Medio Ambiente (12) | ETSICCP 7 | 0 | Con varios extintores ABCE y CO2 señalizados, con luces de emergencia. Tienen dos campanas de extracción de gases. Con estufas y muflas. Productos tóxicos y muy tóxicos (cadmio cancerígeno). Se hacen cultivos biológicos, que esterilizan antes de tirarlos. Hay duchas y lavaojos. No hay procedimientos de seguridad. Hay carteles indicadores en las paredes. Trabajan con alumnos en prácticas en parte del laboratorio (en la parte de sanitaria), bajo el control del profesor. Hay mecheros con botellas de campingas. |

LABORATORIOS Y TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

3 laboratorios docentes de investigación; 2 de tipo mecánico; 1 de tipo biológico/químico.

Laboratorio de ingeniería sanitaria

Laboratorio de hidráulica y obras hidráulicas

Laboratorio de mecánica de fluidos (laboratorio “Justo Nieto”)

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Productos químicos peligrosos.

Exposición a agentes biológicos: realizan análisis de aguas residuales con posible exposición a agentes patógenos, aunque afirman que el riesgo es bajo y todo se esteriliza después de los trabajos.

Maquinas peligrosas que pueden producir atrapamientos: bombas.

Suministro de aire comprimido, aunque el compresor está fuera de los laboratorios.

Con suministro de gases, pero tienen caseta de gases.

Hornos muflas y estufas.

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

No tienen analizadas las necesidades de formación.

La información debe distribuirse a personas concretas interesadas en cada asunto, con listas de distribución.

No les parece conveniente que exista control de las compras, crearía problemas de burocracia, sólo la exigencia genérica al suministrador de que cumpla la legalidad.

DEPARTAMENTO DE INGENIERíA MECáNICA Y DE MATERIALES

LOCALES VISITADOS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratorio (3) | ETSII 7 (D-6) | 0 |

Metalurgia. Investigación.

| Aparatos para ensayos sobre metales. Dispositivos eléctricos. |
| --- |
| Laboratorio (4) | ETSII (D-6) | 0 |

Ensayos Mecánicos. Docencia.

| Dispositivos eléctricos, máquinas rotativas (algunas con poleas ), aparatos para ensayos de tracción, tornos, taladros, herramientas todo tipo, botellones de gases, disolventes y lubricantes. |
| --- |
| Laboratorio (10) | ETSII Depart. | 3 |

Docencia.

| Máquinas rotativas eléctricas, herramientas básicas, lubricantes. |
| --- |
| Aula informática (11) | ETSII Depart. | 3 | Ordenadores. Un pequeño motor eléctrico. |
| Lab. Automóviles PFC (12) | ETSII Depart. | 3 | Sin ver. Es previsible encontrar herramientas, lubricantes, algún disolvente, máquinas rotativas, disp. eléctricos. |
| Laboratorio (13) | ETSII Depart. | 3 |

Investigación.

| Robot. Láser radiación “clase II”. Ordenadores. |
| --- |
| Lab. Microscopía (26) | ETSII Depart. | 1 |

Investigación.

| Ordenadores, microscopios, durómetro, material cristal, nevera con H2O2 & alimentos; reactivos químicos (pocos). |
| --- |
| Lab. Metalografía (27) | ETSII Depart. | 1 |

Investigación.

| Reactivos químicos, disolventes, material de vidrio, aire comprimido, dispositivos eléctricos, herramientas básicas, taladro. |
| --- |
| Despacho (30) | ETSII Depart. | 1 | Algunos reactivos y disolventes (escasos). |
| Lab. Tribología (34) | ETSII Depart. | 1 |

Docencia.

| Cuadro eléctrico. Mesas madera, motores, máq. Pruebas tracción, ordenadores, aparato ensayo fricción (rotativo, con polea), aceites, NaOH, reactivos químicos. |
| --- |
| Lab. Materiales Compuestos y Cerámicos (35) | ETSII Depart. | 1 |

Docencia.

Prensa manual, embutidora, ordenador, mufla, botellas gas butano 1 L. con mechero, reactiv. químicos, irritantes, aire comprimido, botellón CO2 en pie sin sujetar.

Lab. Corrosión y Trat.

| Térmicos (36) | ETSII Depart. | 1 |
| --- | --- | --- |

Docencia.

| Radial, pulidora, reactivos, resinas, epoxis, disolventes (tolueno), muflas, material de vidrio, cuadro eléctrico. Aparentemente ventilación pobre. |
| --- |
| Lab. Tratamientos Térmicos (37) | ETSII Depart. | 1 |

Docencia.

| Cuadro eléctrico, muela, aparatos móviles, durómetros, muflas, hornos alta temperatura, reactivos químicos. Caja con letrero “Atención; ensayo UV. Muy peligroso abrir caja sin desconectar enchufe”. |
| --- |
| Lab. / taller Control Numérico (30) | ETSII Depart. | 0 |

Mixto.

| Cuadros eléctricos, ordenadores, robot, torno, centro mecanizado (fresa), torno grande, herramientas todo tipo. Lubricantes, disolventes, refrigerantes (marcado tóxico). Aire comprimido. |
| --- |
| Lab. Metrología (32) | ETSII Depart. | 0 |

Investigación.

| Ordenadores, aparatos eléctricos, aire comprimido, disolventes (1 x botella alcohol a la vista). |
| --- |
| Sala Calibración (33) | ETSII Depart. | 0 |

Investigación.

| Dispositivo láser, disp. eléctricos, aparatos de medida, alcohol (1 x bot.) |
| --- |
| Sala Climatizadora (34) | ETSII Depart. | 0 | Cuadro eléctrico, grupo de frío, cajas. |
| Lab. / aula Metrología (35) | ETSII Depart. | 0 |

Docencia.

Disp. eléctricos, proyector perfiles, alcohol, lubricantes, vaselinas (prod. en cantidades pequeñas).

LABORATORIOS Y TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

Laboratorio de ensayos y metalografía. En EPS de Alcoy.

Taller. En EPS de Alcoy.

Laboratorio de mecánica. En EPS de Alcoy.

Taller convencional. En nave pesada del departamento.

Laboratorio de mecánica de vibraciones. En nave pesada del departamento.

Laboratorio de ensayo de materiales. En nave pesada del departamento.

Laboratorio de ensayos dinámicos (a fatiga). En nave pesada del departamento.

Laboratorio de deposición de materiales (electroquímico). En nave pesada del departamento.

Laboratorio de célula de fabricación flexible. Edificio departamental de ETSII en planta baja.

Laboratorio de metrología. Edificio departamental de ETSII en planta baja.

Laboratorio de metrología dimensional. Edificio departamental de ETSII en planta baja.

Laboratorios de ingeniería de materiales 1 y 2. Edificio departamental de ETSII en planta primera.

Laboratorio de metalografía. Edificio departamental de ETSII en planta primera.

Sala de microscopía. Edificio departamental de ETSII en planta primera.

Laboratorio de tratamientos térmicos. Edificio departamental de ETSII en planta primera.

Laboratorio de materiales compuestos y de corrosión. Edificio departamental de ETSII en planta primera.

Laboratorio de investigación. Edificio departamental de ETSII en planta primera.

Laboratorio de tribología. Edificio departamental de ETSII en planta primera.

Laboratorio de automóviles, de investigación, con ordenadores. Edificio departamental de ETSII en planta segunda.

Laboratorio de investigación de fabricación, con ordenadores. Edificio departamental de ETSII en planta segunda.

Laboratorios de investigación (2), con ordenadores. Edificio departamental de ETSII en planta tercera.

Laboratorios de máquinas. Edificio departamental de ETSII en planta tercera.

Laboratorios de transportes. Edificio departamental de ETSII en planta tercera.

Laboratorios de mecanismos. Edificio departamental de ETSII en planta tercera.

Aulas informáticas (2). Edificio departamental de ETSII en planta tercera.

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Exposición a radiaciones: equipos de difracción de rayos X (situados en ingeniería nuclear); se hacen radiografías (utilizan el campo de fútbol que acordonan previamente); hay equipos de láser en varios laboratorios (en metrología dimensional).

Maquinas peligrosas en célula de fabricación flexible (fresa y torno), que pueden producir atrapamientos; en lab. de tribología (máquina de desgaste que puede producir atrapamientos)

Compresor en célula de fabricación flexible y en taller de la nave pesada.

Contactos térmicos: en lab. tratamientos térmicos se queman ceras y polímeros, hay muflas estufas y hornos; en lab. de investigación, con hornos e inyectora.

Botellas de gas en lab. tratamientos térmicos

Exposición a productos químicos en lab. tratamientos térmicos (disolventes), en lab. de materiales compuestos, en metalografía, en corrosión.

Herramientas manuales y motorizadas en taller pesado y en los talleres anexos a laboratorios.

Proyección de partículas: proyección metálica con pistola de oxiacetileno.

Ruido en los laboratorios de ensayo de materiales.

Soldadura con oxicorte y electrógena.

Manejo de cargas con grúas (2500/3500 Kg.) y puentes grúa en nave pesada (ahora con grúa externa.

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

Formación no específica, en temas generales.

Información canalizada a través del director del departamento o su delegado de seguridad.

No ven útil asesoramiento en compras, suponen que los suministradores deben cumplir las normativas legales (para máquinas). Tampoco ven factibles los procedimientos de control en las compras.

Les interesa un plan piloto de seguridad, tienen previsto implantar la norma de calidad en los laboratorios.

DEPARTAMENTO DE MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS (DMMT)

No ha sido posible entrevistar al director de este departamento, por lo que falta la relación de locales o talleres descritos por el departamento y las necesidades de formación e información. En consecuencia, los riesgos o factores de riesgo asignados están basados en la visita a los locales, que no ha sido posible evaluar exhaustivamente.

LOCALES VISITADOS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Sala motor TDI (2) | ETSII 3 (D-7) | 0 | 2 x salas motor, aire comprimido, cuadro eléctrico. |
| Sala Control (3) | ETSII 3 (D-7) | 0 | Disp. eléctricos (220 Volt); Hg. |
| Almacén Combustibles (4) | ETSII 3 (D-7) | 0 | Gasoil, gasolina, en bidones 200 litros. Revisar ventilación e instalación eléctrica. |
| Lab. prácticas (5) | ETSII 3 (D-7) | 0 | Motores, dispositivos eléctricos, puente grúa, botellones gases, herramientas todo tipo. |
| Almacén / trastero (6) | ETSII 3 (D-7) | 0 |
|  | Sala motores (7) | ETSII 3 (D-7) | 0 | Motor, puente grúa, herramientas. |
| Almacén Combustibles + mobiliario (8) | ETSII 3 (D-7) | 0 | Combustibles y trastos. Revisar ventilación e instalación eléctrica. |
| Sala Motor (9) | ETSII 3 (D-7) | 0 | Motor. |
| Lab. Termotecnia (10) | ETSII 3 (D-7) | 0 | Mixto. 2 x salas, herramientas todo tipo, oxicorte, soldadores, polipasto, subst. nocivas (p.e. etilglicol). |
| Lab. Termotecnia (5) |
| 0 |

Investigación : 1 x lab ; tomas 380 Volt; compresor, estudiar ventilación. Material aislante paredes (¿combustibilidad?).

Docencia : 2 x lab : disolventes, rect. Quím, estufas, destilador.

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Aparatos a presión, compresores.

Riesgos de incendio y explosión por almacenamiento de combustibles: gasóleo, gasolina.

Manejo de cargas con puentes grúa y polipastos

Sustancias peligrosas: etilenglicol, reactivos químicos

Contactos térmicos: estufas, motores

Ruido: motores

Botellas de gases

Herramientas manuales y motorizadas

Soldadura

Vapores, gases, humos: motores

DEPARTAMENTO DE MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS

No ha sido posible entrevistar al director de este departamento, por lo que falta la relación de locales o talleres descritos por el departamento y las necesidades de formación e información. En consecuencia, los riesgos o factores de riesgo asignados están basados en la visita a los locales, que no ha sido posible evaluar exhaustivamente.

LOCALES VISITADOS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratorio / taller estructuras (1 -b) | ETSA 4 | 0 | Lab./taller con pequeño puente grúa, banco trabajo con herramientas y mucho material acumulado. |
| Laboratorio estructuras (2) |
| 0 | Lab. de estructuras. Parece un laboratorio químico aunque no haya muchos prod. Químicos. Hay un horno. Bancada con tomas eléctricas e instalaciones eléctricas muy próximas. Sin medidas contraincendios. Con luces de emergencia. |

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Manejo de cargas con puentes grúa

Herramientas manuales y motorizadas

Contactos térmicos: horno

Productos químicos

DEPARTAMENTO DE PINTURA (DP)

LOCALES VISITADOS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Almacén Pintura (14) | FAC BB AA | 2 | Presencia de disolventes. |
| Aula A2-11 A2-15 (26) | FAC BB AA | 2 | Presencia de disolventes. |
| Aula A2-12 (27) | FAC BB AA | 2 | Presencia de disolventes. |
| Aula A2-13 (28) | FAC BB AA | 2 | Presencia de disolventes. |
| Almacén A2-22 (29) | FAC BB AA | 2 | Presencia de disolventes. |
| Laboratorio (36) | FAC BB AA | 2 | Incluye pequeño almacén, cepilladora, sierra, tronzadora, muela y herramientas de taller mecánico. Extint. ABC. |
| Laboratorio C1-3 (43) | FAC BB AA | 1 |
|  | Biblioteca (46) | FAC BB AA | 1 |
|  | Aula A1-12 (47) | FAC BB AA | 1 |
|  | Aula Polivalente C0-3 (21) | FAC BB AA | 0 | Presencia de disolventes. |
| Aula Polivalente C0-4 (23) | FAC BB AA | 0 | Presencia de disolventes. |
| Pabellón (11) | EXTERNOS | única | Presencia de disolventes. Aulas de pintura en lienzo y frescos. Incluye un despacho y almacén. |

LABORATORIOS Y TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

Taller de prácticas murales

Taller de técnicas y procedimientos pictóricos

Talleres informáticos y audiovisuales, dos: sin riesgos especiales.

Aulas: la asignatura se imparte en clases prácticas, que son asimilables a talleres de prácticas.

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Exposición a productos químicos, disolventes de pintura, con mala ventilación en aulas, talleres y almacén.

Maquinas peligrosas: sierra caladora, regruesadora, lijadoras, cepilladoras, que pueden producir atrapamientos: bombas.

Contactos térmicos: calentamiento de aguarrás, hornillos, sopletes de tipo “campingas”

Compresor en taller y otro compresor portátil pequeño para aerografía.

Vapores y polvo en taller.

Soldadura: equipo electrógeno pequeño.

Manejo de herramientas manuales

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

Formación en manejo de máquinas, disolventes, EPIS, etc. (sobre los riesgos específicos que tienen), dirigida a todas las personas que tienen riesgos (técnicos y PDI expuesto).

La información debe distribuirse a personas concretas interesadas en cada asunto, con listas de distribución (técnicos, responsables de departamentos, y también a administración)

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN VEGETAL (dpv)

LOCALES VISITADOS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Área Citricultura (13) | ETSIA 3 | 2 | Prod. tóxicos y corrosivos. Destiladores. Botellones CO2. Horno. |
| Laboratorio Fitotecnia (2) | ETSIA 3 | 1 | Cuadro eléctrico. Cámaras de cultivo. Productos tóxicos. Extintores. |
| Laboratorio Fitotecnia-3 (2) | ETSIA 2 | 1 | Cultivos leñosos. Cuadro eléctrico. Estufa, destiladores, sierra eléctrica, extintores. |
| Laboratorio Fitotecnia-1 (3) | ETSIA 2 | 0 | Estufas y extintores. |
| Area Entomología (4) | ETSIA 1 | 2 | Prod. tóxicos y corrosivos, horno, placa calefactora. Extintor ABCE. |
| Area Patología (5) | ETSIA 1 | 2 | Cuadro eléctrico. Cámaras, autoclaves, productos químicos. |
| Lab Patología Vegetal (2) | ETSIA 1 | 1 | Productos químicos, tóxicos, corrosivos, carcinógenos, extintores, estufas. Cámaras. |
| Lab. Entomología (3) | ETSIA 1 | 1 | Cuadro eléctrico. Productos químicos, tóxicos, corrosivos, carcinógenos, extintores, estufas. Cámaras. |
| Almacén (4) | ETSIA 1 | 0 | Patología. |
| Almacén (5) | ETSIA 1 | 0 |

Suelos.

Cuadro eléctrico. Máquinas para cortar piedra. Muela, herramientas taller mecánico, destilador, botellón N2.

LABORATORIOS Y TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

Laboratorio de Fitotecnia I

Laboratorio de cultivos leñosos / cultivos herbáceos

Invernaderos y parcelas de prácticas de fitotecnia II

Invernaderos de entomología y patología vegetal

Invernaderos y parcelas de cultivos leñosos

Laboratorio de Fitotecnia III - citricultura

Laboratorio de Entomología/patología vegetal

Laboratorio de Petrología

Laboratorio de Protección de cultivos

Laboratorio de Fitotecnia

Laboratorio de Cultivos leñosos

Laboratorio de Suelos

Laboratorio de Análisis agrícola

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Productos químicos tóxicos y peligrosos

Botellones de gas sin caseta y “campingas”

Aparatos a presión, compresores.

Contactos térmicos: estufas, autoclaves, muflas

Herramientas manuales y motorizadas en invernaderos

Caída de objetos desprendidos: cristales en invernaderos

Máquinas peligrosas: motocultores, tractores pequeños, motosierras, máquinas de fumigación con plaguicidas (con ventilador).

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas: plaguicidas en su aplicación y en su almacenamiento.

Manejo manual de cargas en invernaderos

Trabajos en altura: los técnicos pintan todos los años los invernaderos, trabajan a unos 5 metros.

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

Tienen interés sin definir con precisión en manejo de plaguicidas, productos químicos, maquinaria; destinada al personal de laboratorio.

Interés en que se distribuya información sobre ergonomía, pantallas de ordenador, mobiliario.

No ven factible controles ni pliegos de prescripciones en las compras.

No tienen interés directo en planes piloto en sus instalaciones

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA (dq)

LOCALES VISITADOS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Almacén productos químicos (4) | ETSII 0 | 2 | React. y disolventes todo tipo. Algún material de vidrio. |
| Almacén material vidrio (5) | ETSII 0 | 2 | Aparte del vidrio, seguro que hay algún reactivo. |
| Almacén herramientas (6) | ETSII 0 | 2 | Herramientas ligeras. |
| Sala Instrumentación Química (7) | ETSII 0 | 2 | Material “delicado”. Seguramente tomas de gas inerte para cromatografía. |
| Sala Instrumentación Química (8) | ETSII 0 | 2 | Material “delicado”. Seguramente tomas de gas inerte para cromatografía. |
| Laboratorios (9) | ETSII 0 | 2 | Investigación. 5 x lab´s. Algún botellón gases licuados. Seguramente tomas gas inerte para cromatografía. |
| Laboratorios (10) | ETSII 0 | 2 | Docencia. 2 x lab´s. |
| Sala rayos - X (11) | ETSII 0 | 2 | Radiaciones ionizantes. |
| Escalera de emergencia (12) | ETSII 0 | 2 - nivel 0 | Apreciación : excesivamente cerrada. Comentario oído : “ a veces se acumula material debajo del tramo basculante ”. |
| Despacho-Laboratorio (3) | ETSII 0 | 1 | Incluir Riesgos Químicos en este despacho. |
| Despacho-Laboratorio (4) | ETSII 0 | 1 | Incluir Riesgos Químicos en este despacho. |
| Almacén productos químicos (7) | ETSII 0 | 1 | React. y disolventes todo tipo. Algún material de vidrio. |
| Almacén material vidrio (8) | ETSII 0 | 1 | Aparte del vidrio, seguro que hay algún reactivo. |
| Sala muflas (9) |
| 1 | Aparatos eléctricos. Contactos térmicos. |
| Sala Instrumentación Química (10) | ETSII 0 | 1 | Material “delicado”. Seguramente tomas de gas inerte para cromatografía. |
| Sala Instrumentación Química (11) | ETSII 0 | 1 | Material “delicado”. Seguramente tomas de gas inerte para cromatografía. |
| Laboratorios (12) | ETSII 0 | 1 | Investigación. 5 x lab´s. Algún botellón gases licuados. Seguramente tomas gas inerte para cromatografía. |
| Laboratorios (13) | ETSII 0 | 1 | Docencia. 2 x lab´s. |
| Lab. Instrumental (4) | ETSII 0 | 0 | Docencia. |
| Laboratorio (5) | ETSII 0 | 0 |

Docencia.

| 1 x lab. grande + 1 x lab. auxiliar pequeño. |
| --- |
| Laboratorio (6) | ETSII 0 | 0 | Docencia. |
| Almacén (7) | ETSII 0 | 0 | Vidrios, soportes metálicos. |
| Almacén productos químicos (8) | ETSII 0 | 0 |
|  | Laboratorio (10) | ETSII 0 | 0 | Docencia. |
| Caseta gases + grupo de presión (19) | ETSII 0 | 0 |
|  | Laboratorio (2) | ETSIA 2 | 0 |

Edafología y Climatología.

| Calentadores, material tóxico, centrifugadora. |
| --- |
| Laboratorio (7) | ETSIA 2 | 0 | Instrumentación Analítica. |
| Almacén Edafología (5) | ETSIA 3 | 0 |
|  | Laboratorio (8) | ETSIA 3 | 0 | Edafología. |

LABORATORIOS Y TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

Los laboratorios de la ETSII están en el edificio departamental, compartido en parte con ingeniería química y nuclear.

Laboratorio Edafología, ETSIA

Química analítica, ETSII

Laboratorio de instrumentación 0.4, edificio del departamento en ETSII planta baja

Laboratorio docentes 0.1, 0.2 y 0.3, edificio del departamento en ETSII planta baja

Laboratorio docentes 1.1 y 1.7, edificio del departamento en ETSII planta primera

Laboratorio de investigación 1.2 a 1.6, edificio del departamento en ETSII planta primera

Laboratorios docentes 2.1 y 2.7, edificio del departamento en ETSII planta segunda

Laboratorio de investigación 2.2 a 2.6, edificio del departamento en ETSII planta primera

Química (q-5); EUITA

Laboratorio química, EUITA.

Laboratorio de química compartido con otros departamentos en la EU de Gandía.

Caseta de gases y compresor anexa al edificio del departamento.

Bunquer de almacenamiento de productos químicos situado al lado de los invernaderos.

Sala de rayos X, edificio del departamento en ETSII planta primera

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Productos químicos tóxicos y peligrosos

Botellones de gas en caseta y sueltos.

Aparatos a presión, compresores.

Exposición a radiaciones: difractómetro de rayos X, equipo de RMN en edificio del departamento (planta baja), equipo de espectrometría de masas en ETSIA

Contactos térmicos: hornos, estufas, muflas, trabajo con N2 líquido, baños de recirculación a -70º, helio líquido en RMN.

Exposición a sustancias tóxicas o nocivas en almacén y bunquer

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

Tienen interés en formación sobre evacuación y en protección contra incendios

La información debería mandarse a través de una cadena jerárquica, empezando por el director del departamento.

Les interesaría recibir asesoramiento y modelos de pliegos de prescripciones para obras.

No ven factible el control de las compras.

Tienen interés en participar en un plan piloto de seguridad para sus instalaciones

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (dtea)

LOCALES VISITADOS

No se ha visitado todavía un edificio independiente donde están la mayoría de las instalaciones del departamento.

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratorio | ETSIA 0 | 1 / 0 |

Productos tóxicos, estufa, campana de gases, destiladores.

Zona de planta 0 : puente grúa.

LABORATORIOS Y TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

Actualmente hay en construcción un edificio que albergará la mayoría de los laboratorios docentes. Actualmente las instalaciones de prácticas docentes están de manera temporal en la nave pesada de mantenimiento, donde existen carencias por problemas de evacuación y por sobrecarga de la instalación eléctrica. El resto de las instalaciones actualmente en servicio, básicamente de investigación, se encuentran en un edificio independiente de tres plantas, con la siguiente distribución:

Planta piloto de procesos de alimentos, edificio del departamento, primera planta.

Laboratorios físico-químicos (3), edificio del departamento, segunda planta.

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Productos químicos tóxicos y peligrosos

Botellas de gas dentro de los edificios, sin caseta de gases

Compresores pequeños dentro de las instalaciones

Máquinas peligrosas: máquinas cárnicas con riesgo de cortes, atrapamientos, etc.

Herramientas manuales y sierra de disco en un pequeño taller (a eliminar)

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

Les interesa formación en riesgos químicos para el personal de laboratorio

La información debería distribuirse a través de un responsable de seguridad en cada departamento y centro

No les interesan pliegos de prescripciones para compras.

No consideran factible un control de las compras

No tienen interés en planes piloto de seguridad en sus instalaciones.

DEPARTAMENTO DE TERMODINÁMICA APLICADA

LOCALES VISITADOS

| LOCAL | EDIFICIO | PLANTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratorio (7) | ETSII 2 (D-3) | 1 |

Investigación.

| Soldadores eléctricos, herramientas básicas, ordenadores, aparatos eléctricos y de medida. |
| --- |
| Laboratorio (8) | ETSII 2 (D-3) | 1 |

Investigación.

| Estufa, ordenadores, botellones N2 líq., botellones N2 seco, reactiv. químicos (p.e. ácidos), evaporador, pervaporador, calorímetro diferencial de barrido, espectrofluorímetro. |
| --- |
| Laboratorio (5) | ETSII 2 (D-3) | 0 |

Termotecnia.

1 x lab. Investigación : ventilación, material aislante paredes, tomas 380 Volt, compresor.

| 2 x lab. Docentes : disolventes, reactivos químicos, estufas, destilador |
| --- |
| Laboratorio (10) | ETSII 3 (D-7) | 0 |

Termotecnia.

Mixto. 2 x salas.

Herramientas todo tipo, oxicorte, soldadores, polipasto, substancias nocivas (p.e. : etilglicol)

LABORATORIOS Y TALLERES DESCRITOS POR EL DEPARTAMENTO

Dos laboratorios docentes principales:

Termodinámica

Termotecnia

Varios laboratorios de investigación:

De motores térmicos

De termodinámica

Un contenedor situado en el exterior para el trabajo con polímeros

RIESGOS, FACTORES DE RIESGO O DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PRESENTES

Productos químicos tóxicos y peligrosos

Botellas de gas dentro de los edificios, sin caseta de gases y red de gas natural en termotecnia

Aparatos a presión, calderas: caldera de agua caliente a 2/3 Kg.

Máquinas peligrosas: rotores de ventiladores de evacuación sin protección, herramientas para mecanizado.

Trabajos de soldadura

Manejo de herramientas manuales motorizadas.

Contactos térmicos: manejo de N2 líquido

Exposición a sustancias nocivas y tóxicas: en trabajo con polímeros

SOLICITUD DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

Formación a personal de laboratorio sobre sus riesgos específicos (manejo de productos químicos, máquinas, etc.).

No les parece conveniente el control de compras ni pliegos de prescripciones para compras.

Tienen interés en un plan piloto de seguridad en sus instalaciones

ANEXO

TÍTULO DEL ANEXO (Este texto tendrá que ser sustituido en cada caso por la denominación correspondiente a dicho anexo)